启东市蝶湖中学2025年食堂设备采购与安装项目

招标文件

启东市蝶湖中学

2025年6月18日

地址: 启东市汇龙镇黄浦江路1800号

邮政编码：226200

启东教育体育信息网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

启东市蝶湖中学就[启东市蝶湖中学2025年食堂设备采购与安装项目]进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(启东市蝶湖中学2025年食堂设备采购与安装项目)招标项目的潜在投标人应在启东教育体育信息网获取招标文件，并于2025年7月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市蝶湖中学2025年食堂设备采购与安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：337293元

最高限价：337293元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.对于参与报价的供应商，具有有效的营业执照。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本招标公告上网发布之日起。

地点：在启东市教育体育局官网自行下载标书。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件时间：2025年7月9日8：30-9：00（北京时间），只接受直接送达，逾时，采购单位将拒绝接受投标文件。

开标时间：2025年7月9日9点00分

地点：启东市蝶湖中学行政楼二楼会议室。

五、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：见面开标模式

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市蝶湖中学

地址：启东市汇龙镇黄浦江路1800号

联系人：顾老师

联系方式：0513-80285818

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市蝶湖中学在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购人不收取标书工本费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在启东教育体育信息网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的响应文件应包括资格、资信证明文件，商务技术标文件，价格标文件。投标人按“第五部分 响应文件组成”要求编写投标文件。

#### 3.投标文件的密封、签署、提交

3.1投标文件必须提供1份正本2份副本。

3.2投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.3投标人的投标文件分三包密封，一包资格、资信证明文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件正副本）；投标人必须将资格、资信证明文件，商务技术标，价格标分开封装。

3.4投标人应在投标文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、投标人名称、投标文件名称（如：“资格、资信证明文件”、“商务技术标”、“价格标”）。

3.5所有投标文件密封袋的封口处均应加盖投标人印章。

3.6如果投标人未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效投标文件处理。

#### 4.投标文件的盖章要求

4.1投标文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2投标文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由投标人加盖投标人的印章。

4.3投标文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。投标人应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

#### 5.投标有效期

5.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 6.投标有效期的延长

6.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1供应商应当在响应文件提交截止时间前提交按照招标文件要求密封的响应文件。

- 2.投标截止日期

- 2.1供应商提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑考虑天气、快递速度、路程等因素，如因供应商自身原因造成的后果由供应商自行承担全部责任。

- 2.2采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.投标文件的拒收

- 3.1采购人拒绝接收未按照招标文件要求密封的招标响应文件，拒绝接收在招标响应文件接收截止时间后送达（以送达签收时间为准）的招标响应文件。

- 4.投标文件的撤回和修改

- 4.1 响应文件的撤回

4.1.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。

4.1.2 供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改，供应商必须将修改招标响应文件的书面材料密封后提交给采购人，同时在封套上标明“修改招标响应文件”和“开标时启封”字样。采购人可以予以接收，但不退换招标响应文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为招标响应文件的组成部分。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的招标响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人组织，在招标公告中规定的时间和地点进行招标，并公布各供应商的最后报价。

#### 2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购人和评委会不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审为资格性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。进入评标程序后，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.2未通过资格审查的供应商人，采购人将以现场告知未通过资格审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查的原因。

5.2在正式评标之前，评委会将首先审查每份响应文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则认定。评委会决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4评委会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标活动将被拒绝。

5.6评委会将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及评委会联系。

6. 被认定为未实质性响应招标文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1投标人未按照招标文件要求密封递交投标文件的。

6.1.2同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.7投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.10本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖公章。

6.1.12投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.13商务技术分不满30分的。

6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2出现下列情形之一的，招标失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加投标的供应商或者在评审期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人将在“启东市教育体育局官网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

为方便供应商提起质疑，供应商可通过邮寄方式向采购人提交以书面形式的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2招标文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分  项目需求

一、采购货物清单

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气双眼大锅灶（核心产品） | 2000*1150*800/400mm | SUS304不锈钢板厚：炉面实厚1.35mm，侧板，背板实厚1.16mm；灶面底板：1.2mm不锈钢板，炉脚采用Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。炉芯：炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置，高热效率低噪音不锈钢预混合燃气节能炉头，炒灶为金蝉系统风气联动阀门，风机：低噪音（220V/148W）无刷变频风机； 内衬：1.2mm不锈钢板及石棉布隔热；烟道采用1.2mm不锈钢板。炉体主体骨架采用201-1.2不锈钢钣金铆接工艺；水管：均采用黄铜管，主气管采用无缝钢管，其余：排烟采用不锈钢板排烟道和304#2B防腐性能的⾷品级不锈钢板排烟口并做隔热层。下水不锈钢管连接，配800mm大锅2口，并配锅盖2只； ★产品具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准) | 台 | 2 |  |
| 2 | 燃气一大一小灶 | 2000*1150*800/400mm | SUS304不锈钢板厚：炉面实厚1.35mm，水围实厚1.35mm，侧板，背板实厚1.16mm；灶面底板：1.2mm不锈钢板，炉脚采用Ø50mm钢管；外包不锈钢套管，配可调子弹脚。炉芯：炉头采用自动电子打火，煤气安全保护阀门、离子式熄火保护装置，高热效率低噪音不锈钢预混合燃气节能炉头，炒灶为金蝉系统风气联动阀门，风机：低噪音（220V/148W）无刷变频风机； 内衬：1.2mm不锈钢板及石棉布隔热；烟道采用1.2mm不锈钢板。炉体主体骨架采用201-1.2不锈钢钣金铆接工艺；水管：均采用黄铜管，主气管采用无缝钢管，其余：排烟采用不锈钢板排烟道和304#2B防腐性能的⾷品级不锈钢板排烟口并做隔热层。下水不锈钢管连接，配800mm大锅2口，并配锅盖2只； ★产品具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准) | 台 | 1 |  |
| 3 | 燃气四头煲仔炉 | 600*700*800mm | 采用SUS304不锈钢板材,台面材料实厚1.35mm，侧板、背板、围板材料实厚0.95mm,炉通脚采用50mm无逢不锈钢管，炉体骨架采用40*40*3.5mm角钢，炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉高的不锈钢子弹脚，离子式熄火保护装置； ★产品具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准) | 台 | 1 |  |
| 4 | 燃气摇摆汤锅 | 1520*1125*1120mm/200L | 风机功率80w，锅胆容积200L，天燃气 5-6 m³/h,锅内直径：900mm/，锅胆304，3mm厚，外壳和支架是201 功能特点： 全不锈钢结构，锅体采用加厚304不锈钢板模压成型。 独特的节能燃烧器燃烧充分、热效率高。 内装耐热保温装置。 锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。 主要结构： 由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。 ★产品具有3C国家强制性认证证书（通过GB35848-2024标准) | 台 | 1 |  |
| 5 | 双门饭车 | 60盘/1450*945*1870mm | 整机柜体全部采用SUS304食品级不锈钢板材制作，外壳和内胆材料厚度为实厚0.9mm； 包括箱体内部均采用全不锈钢304材料加强，材料实厚0.9mm； 电脑版控制面板，带定时定温功能，缺水保护，电热管干烧自动断电保护，配有接地等电位，自动进水，304高温杠杆可调式浮球； 蒸饭时箱内承受650Pa微压状态，自动泄压，确保安全： 水箱额定蒸发量每小时24公斤更佳； 柜体采用阻燃型高密度保温材料，使用过程中外壳温度≤50℃； 采用食品级硅胶门密封条，保温性能优良，安全节能； 标配不锈钢304材质饭盘，饭盘规格400*600*48(mm)； 电压功率：380V/24KW*2组； ★提供所投产品用硅胶密封条第三方权威机构出具检测报告，检测依据GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》；提供国家法定检测机构具有CMA或CNAS标志的检验报告； ★所投产品用浮球第三方权威机构出具检测报告，检测依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》；提供国家法定检测机构具有CMA或CNAS标志的检验报告； | 台 | 2 |  |
| 6 | 大单星盆台(带背) | 1000*750*800/150mm | 采用SUS304 不锈钢板材，台面实厚 1.14mm 水槽体实厚 1.14mm，水槽深 350mm；立柱为304 不锈钢管，直径 38mm*实厚 0.95mm,横支撑直径 25mm*实厚 0.95mm，不锈钢调节脚。（配全铜冷热水龙头、不锈钢落水器及给水金属软管、排水管） | 台 | 1 |  |
| 7 | 工作台连下一层条板 | 1000*600*800mm | 采用SUS304 不锈钢板材，台面料实厚1.14mm，加装加强筋 100X40*实厚 0.95mm， 立柱为 304 不锈钢管，直径 38mm*实厚 1.0mm，配调节脚。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 灶边工作台 | 400*1150*800/400mm | 采用SUS304 不锈钢板材，台面料实厚1.14mm，加装加强筋 100X40*实厚 0.95mm， 立柱为 304 不锈钢管，直径 38mm*实厚 1.0mm，配调节脚。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 油网烟罩 | 6000*1300*550mm | 采用SUS304 不锈钢板材，板材实厚0.95mm 厚,高强度密封连接。含滤油网板 含防潮照明灯 ,电压/功率：220v/1kw | 组 | 1 |  |
| 10 | 集气罩 | 3300*1200*550mm | 采用SUS304 不锈钢板材，板材实厚0.95mm 厚,高强度密封连接。 | 组 | 1 |  |
| 11 | 灭火系统及控制箱 | 双瓶组 | 灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后。自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水。 系统装置包括：控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉素、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式灭火系统及控制箱和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动； 连接喷嘴的安装管路全部使用优质不锈钢管，全部使用卡压式安装，可长久使用，无需更换。 具备火离人警示系统功能、消防自动断电功能、有一体式声光报警功能； 灭火剂有效期≥6年，灭火剂充装质量≥14.5kg*2，驱动气体充装压力不低于13MPa，单套最大有效功率≥18个喷嘴(含上喷、下喷)灭火剂管路有效长度≥10米。 ★食用油专用灭火药剂通过GB/T27857-2011检测依据，生物降解性60天内总生物降解率达到≥77%。（提供第三方有权机构出具的带有CMA标志的检验报告扫描件) ★厨房自动灭火设备具有监控厨房火灾和联动火灾报警的功能，依据国家标准GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》进行测试(提供第三方有权机构出具的带有CMA或CNAS标志的检验报告)。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 不锈钢风管 |  | 选用SUS304 不锈钢板0.9mm 厚,高强度密封连接按实际安装数量结算。 | 平方 | 30 |  |
| 13 | 镀锌法兰 |  | 3#角铁 | 付 | 15 |  |
| 14 | 软接 | 与风机匹配 | 耐高温防火纤维布（连接风柜和风管，防震防噪音） | 个 | 2 |  |
| 15 | 防火阀 | 与风管匹配 | 采用镀锌板制作，外涂防锈防火漆。防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到150℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 | 个 | 2 |  |
| 16 | 不锈钢轴流风机 | 6# | 外壳和风叶为304材质，低噪音，叶轮直径：600mm，转速：1450r/min，风量：18700M³/H，全压：300Pa，电机功率：380V/2.2KW | 台 | 1 |  |
| 17 | 不锈钢轴流风机 | 5# | 外壳和风叶为304材质，低噪音，叶轮直径：500mm，转速：1450r/min，风量：11800M³/H，全压：300Pa，电机功率：380V/1.1KW | 台 | 1 |  |
| 18 | 风机启停控制箱 | 与风机匹配 | 配柜式风机，风机启动机装置 | 台 | 1 |  |
| 19 | 中压式低噪音离心通风机 | 45000M3/H | 风机板材采用亚光镀锌板，内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，外壳采用1.0mm厚度镀锌板，风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，外壳防护等级为IP44，尺寸：1840*1470*1550，全压：700Pa，转速：500min，功率：18.5kw，噪音：≤80dB，风机安装在屋顶。 ★检测项目符合JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》标准要求，风量、风压、噪声、振动的检测结果均为合格。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 平板车 | 900*600*150/800mm | 采用304#不锈钢板，推车面板实厚1.35mm；推杆采用Φ38*实厚1.14mm不锈钢管，车轮选用5寸重磅万向轮，后轮带刹车。 ★提供304不锈钢板材（规格厚度≥1.35mm）：检测报告检测内容须包括：化学成分、力学性能、中性盐雾试验、晶间腐蚀、理化指标。 | 辆 | 20 |  |
| 21 | 双层餐车 | 800*500*800mm | 采用 SUS304 不锈钢板材，车体材料实厚 1.35mm； 车架选用 30*30 304 不锈钢方管，实厚 0.95mm,车轮选用 4 寸聚安脂轮，后轮带刹车 | 辆 | 5 |  |
| 22 | 工作台连下一层条板 | 1500*700*800mm | 采用SUS304 不锈钢板材，台面料实厚1.14mm，加装加强筋 100X40*实厚 0.95mm， 立柱为 304 不锈钢管，直径 38mm*实厚 1.0mm，配调节脚。 ★提供304不锈钢板材（规格厚度≥1.14mm）：检测报告检测内容须包括：化学成分、力学性能、中性盐雾试验、晶间腐蚀、理化指标。 | 台 | 4 |  |
| 23 | 移门工作台柜(无背) | 1000*700*800mm | 采用 SUS304 不锈钢板材，台面实厚 1.14mm，层板及底板实厚 0.95mm,门板、侧板、背板材料实厚0.95mm，氩焊处满焊，打磨处理，移门把手采用门边一体拉手，方便使用；中层板加强支撑，底层为平板式；移门为双层不锈钢复合门，配不锈钢1.5"子弹脚 4 个，加强筋实厚 0.95MM 不锈钢板。 | 台 | 4 |  |
| 24 | 不锈钢五格餐盒连盖 | 280*220*35mm | 食品级304材质，餐盒重量≥270g； ★餐盒需要提供带CMA符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准的检测报告 | 个 | 1300 |  |
| 25 | 不锈钢五格餐盒 | 280*220*35mm | 食品级304材质，餐盒重量≥270g； | 个 | 100 |  |
| 26 | 不锈钢单层汤碗 | φ140mm | 食品级304材质，重量≥75g； | 只 | 1400 |  |
| 27 | 不锈钢汤勺 | L=185mm | 食品级304材质，重量≥30g； | 只 | 1400 |  |
| 28 | 不锈钢筷子 | L=230mm | 食品级304材质，重量≥20g； | 双 | 1400 |  |
| 29 | 不锈钢保温送餐车 | 1100*500*800mm | 车体选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，台面材料实际厚度≥1.35mm，外层、门板材料实厚≥1.08mm，内层材料实际厚度≥1.08mm；车架选用30*30优质不锈钢方管，整体聚氨酯141b发泡双层保温，下层餐盘存放，拉伸把手。餐盘、汤碗和保温汤桶内置式放置，餐盘和汤碗存放处加装限位装置，车轮选用重磅尼龙轮，后轮带刹车，两边带把手。 | 个 | 10 |  |
| 30 | 不锈钢菜盆 | φ180mm | 食品级304材质，重量≥120g | 只 | 2828 |  |
| 31 | 连柄大铲刀 | 铁质铲刀头 | 木柄+不锈钢材质，加厚材质，环保耐用 | 把 | 4 |  |
| 32 | 连柄炒勺 | 2号 | 木柄+不锈钢材质，加厚材质，环保耐用 | 把 | 2 |  |
| 33 | 锅刷 | 中号 | 天然竹刷，绿色环保、不粘油、易清洗、不伤锅、结实耐用 | 把 | 20 |  |
| 34 | 油缸 | 10寸 | 不锈钢材质，光滑宽边，卷曲工艺，圆润光滑无毛刺，底部凹槽防滑 | 个 | 5 |  |
| 35 | 调味料缸 | φ160mm | 不锈钢材质，北口卷边，防烫提珠，内外拉丝工艺打磨处理 | 套 | 10 |  |
| 36 | 不锈钢炸篱 | φ300mm | 木柄+不锈钢材质，加粗线条，加固，承重强 | 把 | 5 |  |
| 37 | 长柄不锈钢炸篱 | 柄长1米 | 不锈钢材质，三条加固加强筋，更结实耐用 | 把 | 2 |  |
| 38 | 长柄水勺 | φ180mm | 不锈钢材质，加厚材质 | 把 | 5 |  |
| 39 | 广式水勺 | 5斤 | 不锈钢材质，加厚材质 | 把 | 5 |  |
| 40 | 不锈钢蒸饭盘 | 600*400*48mm | 不锈钢304材质，加厚材质 | 个 | 50 |  |
| 41 | 带盖1/1深缸 | 1/1*150mm | 不锈钢材质，加厚材质 | 套 | 50 |  |
| 42 | 蓝色菜筐 | 600*420*350mm | 优选HDPE高密度聚乙烯原料，环保安全，筐底网格加强筋设计，筐底不易变形，载重更大，使用寿命更长，菜筐上口大下口小，可叠起来使用 | 个 | 20 |  |
| 43 | 红色菜筐 | 600*420*350mm | 优选HDPE高密度聚乙烯原料，环保安全，筐底网格加强筋设计，筐底不易变形，载重更大，使用寿命更长，菜筐上口大下口小，可叠起来使用 | 个 | 20 |  |
| 44 | 白色菜筐 | 600*420*350mm | 优选HDPE高密度聚乙烯原料，环保安全，筐底网格加强筋设计，筐底不易变形，载重更大，使用寿命更长，菜筐上口大下口小，可叠起来使用 | 个 | 20 |  |
| 45 | 塑料周转箱 | 830*630*620mm | 优选HDPE高密度聚乙烯原料，环保材质，底部加强筋设计，更好承载过重物品，保护箱底不破损具有防滑作用，边角加厚，多道加强筋，整体牢固耐用。 | 个 | 6 |  |
| 46 | 方型自助餐炉 | 585*480*305mm | 食品接触部分采用304不锈钢材质，1/1*100mm份盆容量： 8.5升，尺寸：585*480*225mm，智能精准温控，可调温度高低，功率：350W； | 台 | 8 |  |
| 47 | 方形镜面水果盘 | 600*395*12mm | 不锈钢材质 | 台 | 2 |  |
| 48 | 圆形自助汤炉 | 360*490*405mm | 食品接触部分采用304不锈钢材质，容量：10L，尺寸：360*490*405，功率：350W | 台 | 2 |  |
| 49 | 双门玻璃门消毒柜 | 1220*610*1910mm | 选用不锈钢拉丝板，外壳材料实厚 0.85mm 内胆材料实厚 0.55mm，门板材料实厚0.65mm，双层中空玻璃，耐热硅胶门封，高镍含量发热管，热风循环，容积：600L，电压/功率： 220V/2KW，温度范围：30-80℃，采用不锈钢加热管，性能稳定，安全可靠，品牌电机，电子式控温器，时控 温控精准，消毒柜内部电线采用耐高温电线，防止使用高温环境下绝缘下降 | 台 | 1 |  |
| 50 | 筷子机 | 260*280*220mm | 采用ABS环保材料，采用臭氧消毒方式，微电脑控制，红外线感应技术，容量：200双，功率：12W | 台 | 1 |  |
| 51 | 自助餐台 | （8100+3950）*900*800mm | 石英石台面（厚度18mm），带上下石英石挂板，细木工免漆饰面板（厚度不小于12mm）柜体，台面及饰面板颜色可选 | 项 | 1 |  |

二、供应商应按照本招标文件的要求编制报价文件，投标文件应对本招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用固定单价报价。投标报价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、货物运至最终目的地的运输费、装卸费、保险费、仓储费、更换、质保服务、施工服务、咨询服务等一切费用，投标时一次包定,不再另行追加。投标单位自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、安装等相关内容，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，含在本次报价内。

本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，招标人不再增加额外费用。成交供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

三、商务部分要求

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：项目要求整体质保三年，本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务。（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3.售后服务要求：在三年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商到达现场不超过6小时，一般质量问题在10小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。12小时内不能排除故障的，在24小时内提供备用设备供用户方使用。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次罚1000元扣款。质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

4.供货与安装周期：签订合同之日起40天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元。

（备注：中标人在货物供货前，需将货物的技术资料、使用条件及款式报用户方确认后方可订货（或组织生产） 和确定具体供货、 就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调）

5.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

6.验收要求：中标人在货物进场时，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中中标人不能到场配合的，将视招标人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认；市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在所有货物中随机抽取样品后送国家认可的检测机构进行检测，如检测不合格的，招标人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节；安装、调试完毕后，由采购方进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购方将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由招标人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

四、本项目的核心产品：燃气双眼大锅灶。

五、付款方式：凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告(如有)，经验收合格后付至合同价的52%；于服务期满（从验收合格之日算起），经采购单位认可后一次性付清余款（不计利息）。

六、履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

七、样品

1、项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

2、请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

（1）序号1：燃气双眼大锅灶

（2）序号20：平板车

（3）序号24：不锈钢五格餐盒连盖

3、样品提交及安装完成时间：2025年7月9日9：00止，样品递交地点：启东市蝶湖中学，样品递交联系人：顾老师，联系方式：13862990558。

注：样品不得出现投标人的单位名称及商标，如出现的则作无效投标处理。投标人提交样品的同时需将打印有投标单位名称、联系人、联系方式的纸张放在信封里密封提交。

- 第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人具备的证书情况 | （1）投标人所投任一产品的生产厂家具有质量管理体系认证证书。（1分） （2）投标人所投任一产品的生产厂家具有环境体系认证证书。（1分） （3）投标人所投任一产品的生产厂家具有职业健康安全管理认证体系认证证书。（1分） 【注：投标人需提相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分】 | 3 |
| 类似项目经验情况 | 近三年（2022年1月1日至投标截止时间）投标人曾参与过类似项目的业绩情况，须提供合同原件扫描件作为证明材料（须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）进行评审，每提供一个有效业绩案例得2分，满分6分。 | 6 |
| ★指标条款响应情况 | 根据采购需求中带“★”的重要技术条款要求，在响应技术条款时，投标人须针对各项“★”指标的要求提供相关证明材料（依据招标文件相关要求提供），满足一项得1分，最多得12分。 | 12 |
| 安装实施方案 | 1、总体概述（3分） 施工组织总体设想、方案针对性、工程概述、总体安排及施工段划分比较：内容描述全面详细、科学合理、针对性及可操作性强的得3分；内容描述较详细、较为科学合理、针对性及可操作性较强的得2分；内容描述较简单、针对性及可操作性一般的得1分；未提供不得分。 2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施比较（4分） 描述全面详细、科学合理、针对性及可操作性强的得4分；描述较详细、较为科学合理、针对性及可操作性较强的得2分；描述较简单、针对性及可操作性一般的得1分；未提供不得分。 - 3、各阶段质量保证措施比较（3分） - 描述全面详细、科学合理、针对性及可操作性强的得3分；描述较详细、较为科学合理、针对性及可操作性较强的得2分；描述较简单、针对性及可操作性一般的得1分；未提供不得分。 4、投标人展示项目实施计划文稿PPT演示（10分） - 限时15分钟，投标单位授权代表现场对项目实施计划进行整体阐述及回答问题。 - 施工流程的合理性、工期安排的逻辑性、材料质量管控、施工工艺标准、安全与环保管理、质量验收流程等计划合理、可操作性强的得10分；施工流程的合理性、工期安排的逻辑性、材料质量管控、施工工艺标准、安全与环保管理、质量验收流程等计划合理、可操作性较强的得7分；施工流程的合理性、工期安排的逻辑性、材料质量管控、施工工艺标准、安全与环保管理、质量验收流程等计划合理、可操作性一般的得4分；施工流程的合理性、工期安排的逻辑性、材料质量管控、施工工艺标准、安全与环保管理、质量验收流程等计划合理、可操作性差的得1分；未提供不得分。 | 20 |
| 主要设备工艺技术比较 | - 序号1 燃气双眼大锅灶 技术方案包括但不限于：（1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；（2）产品的工艺及零部件选型（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案）。 产品技术方案严谨、科学、合理性强的得3分；产品技术方案严谨、科学、合理性较强的得2分；技术方案较为严谨、较为科学、合理性一般的得1分；完全脱离实际不得分。 - 序号5 双门饭车 技术方案包括但不限于：（1）产品的结构组成及总体布局（产品结构组成，总体详细技术图样及工作原理图）；（2）产品的工艺及零部件选型（工艺技术、生产方法、工艺流程等方案）。 产品技术方案严谨、科学、合理性强的得3分；产品技术方案严谨、科学、合理性较强的得2分；技术方案较为严谨、较为科学、合理性一般的得1分；完全脱离实际不得分。 | 6 |
| 售后、培训及技术支持服务 | 投标人针对本项目制定售后、培训及技术支持服务方案。服务方案包含但不限于售后服务能力证明、培训方式、维护响应时间、备品备件、人员驻场、承诺维护的服务年限的情况等。 （1）方案内容详细、响应内容全面、切实可行得5分； （2）方案内容较详细、响应内容较全面、可行性一般得3分； （3）方案内容详细程度较差、响应内容较少、可行性较差得1分； （4）未提供相关内容不得分。 | 5 |
|  | 质保期内维修响应时间及完成维修时间承诺：3小时内响应，应急措施得当得3分；6小时内响应，应急措施可行得1分，响应不够及时，应急措施差不得分。 【注：投标人需提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人单位公章，否则不得分】 | 3 |
| 样品分 | 样品不得出现投标人的单位名称及商标，如出现的则作无效投标处理。投标人提交样品的同时需将打印有投标单位名称、联系人、联系方式的纸张放在信封里密封提交。样品未提供或提供不全的，样品分得0分。 1）样品结构、功能比较（不锈钢制品结构的合理性、科学性的体现，产品规格要求是否与招标文件相符等）（5分） 优良5分；较好3分；一般1分。 2)样品工艺水平比较（工艺处理，安装质量等）（5分） 优良5分；较好3分；一般1分。 3)样品主辅材质量比较（主辅材料质量、厚度等）（5分） 优良5分；较好3分；一般1分。 | 15 |

备注：商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（六）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在启东教育体育信息网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（七）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

- 第五部分  投标文件格式

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本招标文件的要求在以上三部分中分别提交响应的材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的截图。

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

供应商应根据本标书“招标文件”中 第三部分“项目需求”，仔细阅读并在理解的基础上结合本项目第四部分“开标和评标”中评标办法的要求提供相应材料。

注：①商务技术文件所涉相关证明材料复印件均须加盖单位公章，否则将导致商务技术文件对应的评分项不得分。②为方便评委评审，请供应商严格按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制。

三、价格文件

1.投标报价汇总表（格式见附件8）；

2.分项报价明细表（格式见附件9）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：营业执照复印件、法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源采购人主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

投标报价汇总表

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 启东市蝶湖中学2025年食堂设备采购与安装项目 | - 人民币大写： （¥： 元） |  |

备注： 1.报价表须按照以上格式填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间：    年    月    日

附件9

分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与投标报价汇总表合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。