启东市英邦小学操场围网项目采购询价公告

启东市英邦小学根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市英邦小学操场围网采购进行询价采购(详细内容见采购货物清单)。

采购货物清单及要求

| 序号 | 采购物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球场围网 | 1、围网尺寸：围网整体高度为4米，宽度为3米，适用于大多数标准球场的围栏需求，能够有效确保场地的安全。 2、边框材料：围网的边框采用高强度热镀锌凹形方管，规格为40mm* 60mm* 2mm。热镀锌管具有出色的防腐蚀能力，能够在户外环境中长期使用，避免生锈与损坏，确保围网的稳定性和耐用性。 3、围网结构：网面采用双夹丝热镀锌焊接网设计，网丝直径为5mm + 5mm + 5mm，具有良好的强度与韧性，能够有效承受外力撞击，防止网面破损或变形。 4、网孔尺寸：网孔尺寸为5.5cm* 20cm，网孔大小合理，既能确保视野通透，又能有效防止物体或人员穿越，增强安全性。 5、表面处理：围网表面经过高温静电喷涂处理，颜色为墨绿色。高温静电喷涂可有效提高围网的抗紫外线、抗腐蚀能力，延长使用寿命，同时墨绿色的色调有较好的视觉协调性，适合大多数户外运动场地的环境。 | 1280 | 平方米 |
| 2 | 双开门1 | 3.9m*2.88m宽度双开门。 1、门内框采用40*80mm的热镀锌方管，壁厚为3mm。热镀锌处理不仅提高了管材的抗腐蚀性能，确保门框在户外环境中具有更长的使用寿命，同时增强了门框的结构强度和稳定性，防止生锈和磨损。 2、门外框加装80*80mm热镀锌方管，壁厚3mm，门外框净高2880mm。 3、表面处理：门框表面经过高温烤漆处理，涂层采用墨绿色，能够提供良好的抗紫外线和耐候性，保证长时间使用后不易褪色，且具有较高的美观性，适配球场等体育场所的整体视觉效果。 4、门锁配置：双开门配备成品门锁，确保门的安全性与可靠性，方便使用者开关门锁，增加了门的安全管理功能。 | 1 | 个 |
| 3 | 双开门2 | 3.9m*2.58m宽度双开门。 1、门内框采用40*80mm的热镀锌方管，壁厚为3mm。热镀锌处理不仅提高了管材的抗腐蚀性能，确保门框在户外环境中具有更长的使用寿命，同时增强了门框的结构强度和稳定性，防止生锈和磨损。 2、门外框加装80*80mm热镀锌方管，壁厚3mm，门外框净高2580mm。 3、表面处理：门框表面经过高温烤漆处理，涂层采用墨绿色，能够提供良好的抗紫外线和耐候性，保证长时间使用后不易褪色，且具有较高的美观性，适配球场等体育场所的整体视觉效果。 4、门锁配置：双开门配备成品门锁，确保门的安全性与可靠性，方便使用者开关门锁，增加了门的安全管理功能。 | 1 | 个 |
| 4 | 旧立柱翻新 | 除锈，去爆皮，打磨，外喷漆颜色与围栏颜色保持一致，有部分腐蚀严重的进行修补修复。 | 110 | 根 |

- 本项目的总价最高限价为贰拾伍万肆仟伍佰元整(￥254500元），报价等于或大于总价最高限价的为无效报价。

- 投标供应商资格

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.供应商具有有效的营业执照。

3.本项目不接受联合体投标。

- 报价注意事项

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的货物运输、装卸、安装、税金、检测、质保、售后服务等所有相关费用，同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市英邦小学

联系人：钮老师          联系电话：15051208570

- 报价文件构成

（1）响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（按照附件一格式填写，加盖报价单位公章）；

（2）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（4）报价承诺书（按照附件二格式填写）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）商务部分正负偏离表（按照附件四格式填写）、技术部分正负偏离表（按照附件五格式填写）；

（7）报价表：报价表（按照附件六格式填写）；

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、报价文件递交

报价文件请于2026年5月26日10时00分密封送至英邦小学综合楼101室登记，逾时则不予受理。

5.开标

时间：2026年5月26日上午10：00时

地点：英邦小学综合楼101室

6.履约保证金：被确定成交的服务供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为合同价的10％。成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购单位在验收合格后一次性退还履约保证金（利息不计）。

五、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新合格产品。

2.质保、售后服务要求：三年。质保期限内成交供应商应免费维修，所有货物质保时间为自验收合格之日起计。

在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在12小时之内上门服务，并在12小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

3.交货期: 合同签订后，接采购单位的书面通知45天（日历天）内完成货物供货、安装、检验，否则按违约处理。

4.交货地点：成交供应商应按照招标人的要求，在指定位置交货、安装牢固，确保正常使用。

5.约定事项：

在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市教育体育局信息网上予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后五个工作日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格。

七、成交原则：

符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则进行抽签决定。

- 付款方式：

本次采购围栏项目，质保期3年；所有货物完成供货及安装，并经采购单位验收和启东市市场监督管理局检测合格后，凭启东市市场监督管理局出具的告知书（如有）和采购单位验收合格单等相关证明材料，第一次付合同价的52.5%，验收合格后一年起付至合同价的95%，余款于服务期（三年）满后经学校认可后一次性付清。

启东市英邦小学

2026年 5月20日

附件一

响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                      （项目名称）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

附件二：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市英邦小学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 英邦小学操场围网采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后30天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件三：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市英邦小学：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加英邦小学操场围网采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目整体提供三年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在12小时之内上门服务，并在12小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件四

商务部分正负偏离表

项目：

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 询价文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应询价文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。

2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”或者“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件五

技术部分正负偏离表

项目：

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 询价文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.未说明偏离的，将被认为响应询价文件的规定，但该表不作为供应商对所响应内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。

2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”或者“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应询价文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（加盖公章）：

日期：       年   月    日

附件六：报价单

启东市英邦小学操场围网采购项目报价单

| 序号 | 采购物品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球场围网 | 1、围网尺寸：围网整体高度为4米，宽度为3米，适用于大多数标准球场的围栏需求，能够有效确保场地的安全。 2、边框材料：围网的边框采用高强度热镀锌凹形方管，规格为40mm* 60mm* 2mm。热镀锌管具有出色的防腐蚀能力，能够在户外环境中长期使用，避免生锈与损坏，确保围网的稳定性和耐用性。 3、围网结构：网面采用双夹丝热镀锌焊接网设计，网丝直径为5mm + 5mm + 5mm，具有良好的强度与韧性，能够有效承受外力撞击，防止网面破损或变形。 4、网孔尺寸：网孔尺寸为5.5cm* 20cm，网孔大小合理，既能确保视野通透，又能有效防止物体或人员穿越，增强安全性。 5、表面处理：围网表面经过高温静电喷涂处理，颜色为墨绿色。高温静电喷涂可有效提高围网的抗紫外线、抗腐蚀能力，延长使用寿命，同时墨绿色的色调有较好的视觉协调性，适合大多数户外运动场地的环境。 | 1280 | 平方米 |  |  |
| 2 | 双开门1 | 3.9m*2.88m宽度双开门。 1、门内框采用40*80mm的热镀锌方管，壁厚为3mm。热镀锌处理不仅提高了管材的抗腐蚀性能，确保门框在户外环境中具有更长的使用寿命，同时增强了门框的结构强度和稳定性，防止生锈和磨损。 2、门外框加装80*80mm热镀锌方管，壁厚3mm，门外框净高2880mm。 3、表面处理：门框表面经过高温烤漆处理，涂层采用墨绿色，能够提供良好的抗紫外线和耐候性，保证长时间使用后不易褪色，且具有较高的美观性，适配球场等体育场所的整体视觉效果。 4、门锁配置：双开门配备成品门锁，确保门的安全性与可靠性，方便使用者开关门锁，增加了门的安全管理功能。 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 双开门2 | 3.9m*2.58m宽度双开门。 1、门内框采用40*80mm的热镀锌方管，壁厚为3mm。热镀锌处理不仅提高了管材的抗腐蚀性能，确保门框在户外环境中具有更长的使用寿命，同时增强了门框的结构强度和稳定性，防止生锈和磨损。 2、门外框加装80*80mm热镀锌方管，壁厚3mm，门外框净高2580mm。 3、表面处理：门框表面经过高温烤漆处理，涂层采用墨绿色，能够提供良好的抗紫外线和耐候性，保证长时间使用后不易褪色，且具有较高的美观性，适配球场等体育场所的整体视觉效果。 4、门锁配置：双开门配备成品门锁，确保门的安全性与可靠性，方便使用者开关门锁，增加了门的安全管理功能。 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 旧立柱翻新 | 除锈，去爆皮，打磨，外喷漆颜色与围栏颜色保持一致，有部分腐蚀严重的进行修补修复。 | 110 | 根 |  |  |
| 总价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：