启东市蝶湖中学化学实验所需实验仪器（玻璃信器及耗材）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 需要数量 | 现有数量 | 添加数量 | 备注 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 60004 | 量筒 | 500mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 60024 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 61001 | 试管 | φ12mmx70mm | 支 | 200 |  |  |  |
| 61002 | 试管 | φ15mmx150mm | 支 | 3000 |  |  |  |
| 61003 | 试管 | φ18mmx180mm | 支 | 3000 |  |  |  |
| 61005 | 试管 | φ20mmx200mm | 支 | 1000 |  |  |  |
| 61007 | 试管 | φ32mmx200mm | 支 | 50 |  |  |  |
| 61009 | 硬质玻璃管 | φ15mmx150mm | 支 | 300 |  |  |  |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 61021 | 烧杯 | 50mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 61022 | 烧杯 | 100mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 61023 | 烧杯 | 250mL | 个 | 200 |  |  |  |
| 61024 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 61024 | 烧杯 | 500mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，100mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 61037 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 61037 | 烧瓶 | 圆底、长，500mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 50 |  |  |  |
| 61042 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 60 |  |  |  |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 30 |  |  |  |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 10 |  |  |  |
| 62007 | 实验室制取二氧化碳装置 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 支 | 10 |  |  |  |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 60 |  |  |  |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 20 |  |  |  |
| 62034 | 长颈漏斗 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 62036 | 分液漏斗 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 62073 | 滴管 |  | 支 | 200 |  |  |  |
| 62076 | 干燥管 | U型，φ  15mmx150mm | 支 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 62091 | 圆水槽 | φ200mmx100mm | 个 |  |  |  |  |
| 62092 | 圆水槽 | φ270mmx140mm | 个 |  |  |  |  |
| 62093 | 玻璃钟罩 | φ150mmx280mm | 个 | 5 |  |  |  |
| 6278 | 干燥管 | 15mmx150mm | 支 | 50 |  |  |  |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL | 个 | 120 |  |  |  |
| 63003 | 集气瓶 | 250mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64052 | 玻璃管 | φ7~φ8mm | 千克 |  |  |  |  |
| 64053 | 玻璃棒 | φ3~φ4mm | 千克 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64054 | 玻璃棒 | φ5~φ6mm | 千克 |  |  |  |  |
| 64061 | 软胶塞 |  | 千克 | 20 |  |  |  |
| 63012 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 20 |  |  |  |
| 63013 | 广口瓶 | 250mL | 个 |  |  |  |  |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 |  |  |  |  |
| 63022 | 细口瓶 | 125mL | 个 |  |  |  |  |
| 63023 | 细口瓶 | 250mL | 个 |  |  |  |  |
| 63024 | 细口瓶 | 500mL | 个 |  |  |  |  |
| 63025 | 细口瓶 | 1000mL | 个 |  |  |  |  |
| 63028 | 细口瓶 | 茶，125mL | 个 |  |  |  |  |
| 63031 | 细口瓶 | 1000mL | 个 |  |  |  |  |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 |  |  |  |  |
| 63042 | 滴瓶 | 125mL（白色） | 个 |  |  |  |  |
| 63042 | 滴瓶 | 60mL | 个 |  |  |  |  |
| 63043 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 |  |  |  |  |
| 63044 | 滴瓶 | 125mL（棕色） | 个 |  |  |  |  |
| 6256 | 研钵 | 玻璃，60mm | 个 | 30 |  |  |  |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 64003 | 烧杯夹 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 64005 | 镊子 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 64006 | 试管夹 |  |  | 100 |  |  |  |
| 64007 | 止水夹 |  |  | 50 |  |  |  |
| 64032 | 石棉网 |  |  | 100 |  |  |  |
| 64041 | 燃烧匙 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 64042 | 药匙 |  | 个 | 120 |  |  |  |
| 64063 | 乳胶管 | Φ7~Φ8mm | 米 | 30 |  |  |  |
|  | 橡胶管 |  | 米 | 10 |  |  |  |
| 64071 | 试管刷 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 100 |  |  |  |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 64087 | 研钵 | 瓷，90mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm | 个 | 100 |  |  |  |
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷，100mm | 个 | 100 |  |  |  |
| 64091 | 反应板 |  | 个 | 60 |  |  |  |

启东市蝶湖中学化学实验所需实验仪器

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 需要数量 | 现有数量 | 添加数量 | 备注 |
| 00001 | 书写投影器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 00005 | 视频展示台 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 00006 | 液晶投影机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 00007 | 银幕 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | 1 |  |  |  |
| 02001 | 钢制黑板 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 02002 | 打孔器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 02003 | 打孔夹板 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 02004 | 打孔器刮刀 |  | 个 |  |  |  |  |
| 02005 | 手摇钻孔器 |  | 台 |  |  |  |  |
| 02006 | 电动钻孔器（手枪  钻） | 配各种规格钻头 | 台 | 2 |  |  |  |
| 02020 | 仪器车 |  | 辆 | 2 |  |  |  |
| 02070 | 电动离心机 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 02073 | 数字磁力加热搅拌器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 02075 | 酒精喷灯 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 02077 | 加热电器 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 02081 | 蒸馏水器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 02083 | 列管式烘干器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 02084 | 烘干箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 02094 | 水浴锅 |  | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 数字恒温箱水浴锅 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 02102 | 注射器 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250ml | 只 | 60 |  |  |  |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 33x＊26cm左右 | 只 |  |  |  |  |
| 02123 | 实验室提蓝 |  | 只 | 7 |  |  |  |
| 02124 | 塑料水槽 | 250mm\*180\*100 | 只 | 40 |  |  |  |
| 03002 | 方座支架 | 带铁夹、铁圈、一字夹十字夹等附件 | 台 | 50 |  |  |  |
| 03005 | 万能夹 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 03006 | 三脚架 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 03007 | 泥三角 |  | 个 | 50 |  |  |  |
| 03008 | 试管架 |  | 个 | 60 |  |  |  |
| 03010 | 滴定台 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 03011 | 滴定夹 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 04001 | 学生电源 | 直流15～9V／1.5A | 台 | 35 |  |  |  |
| 04005 | 教学电源 |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 0106 | 托盘天平 | 200g | 台 | 30 |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 100g | 台 | 30 |  |  |  |
| 11005 | 托盘天平 | 500g | 台 | 6 |  |  |  |
| 11010 | 电子天平 | 100g 0.001 | 台 | 10 |  |  |  |
| 11011 | 电子天平 | 400g 0.1g | 台 | 10 |  |  |  |
| 13001 | 温度计 | 0-100红液 | 支 | 60 |  |  |  |
| 13003 | 温度计 | 0-200水银 | 支 | 20 |  |  |  |
| 13007 | 数字测温计 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 6073 | 温度计 | 360度 水银 | 支 | 10 |  |  |  |
| 16001 | 密度计 | 密度大于1 | 支 | 10 |  |  |  |
| 16002 | 密度计 | 密度小于1 | 支 | 10 |  |  |  |
| 16003 | 酸度计 | 笔式PH0.0～14.0 | 支 | 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26001 | 水电解演示器 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 26002 | 水电解实验器 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 01002 | 计算机数字采集处理  系统 | 传感器、如：PH值、温州、温度、溶解氧、压强、 | 套 | 12 |  |  |  |
| 26004 | 玻璃仪器刷洗器 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 26005 | 贮气装置 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 26008 | 初中微型化学实验箱 |  | 套 |  |  |  |  |
| 26010 | 溶液导电演示器 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 26019 | 气体实验微型装置 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 32006 | 碳-60结构模型 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 32007 | 氯化钠模型 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 32013 | 二氧化碳模型 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 4001 | 矿物矿石标本 |  | 盒 | 10 |  |  |  |
| 8205 | 实验室常用工具箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 10件 |  |  |  |
| 82003 | 护目镜 | 侧面完全遮挡 | 付 | 60付 |  |  |  |
| 82004 | 防护面罩 |  | 个 | 10个 |  |  |  |
| 82005 | 防毒口罩 |  | 个 | 10个 |  |  |  |
| 82006-1 | 手套 | 耐酸 | 付 | 10付 |  |  |  |
| 82006-2 | 手套 | 一次性乳胶 | 付 | 若干付 |  |  |  |
| 82009 | 洗眼器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 82010 | 简易急救箱 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 82011 | 实验防护屏 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 82012 | 易燃品储存柜 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 82013 | 毒害品储存柜 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 82014 | 易爆品储存柜 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| Z0001 | 演示台 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| Z0002 | 试验台 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| Z0003 | 准备台 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| Z0004 | 仪器橱柜 |  | 张 | 若干张 |  |  |  |
| Z0005 | 陈列橱柜 |  | 张 | 若干张 |  |  |  |
| Z0006 | 资料橱柜 |  | 张 | 3张 |  |  |  |
| Z0008 | 学生凳 |  | 张 |  |  |  |  |
| Z0009 | 电源 |  | 台 |  |  |  |  |
| Z0010 | 插座 |  | 个 |  |  |  |  |
| Z0011 | 水槽 |  | 个 |  |  |  |  |
| Z0012 | 工具 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| Z0013 | 恒温箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 割玻璃刀 |  | 把 | 2 |  |  |  |
|  | 砂轮机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 老虎钳 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 工作台 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 说明 | 物理、化学、生物计算机数据采集系统各二套，有条件物理、化学、生物各12套或生化合 | | | | | | |