启东市建新中学物理生物实验室设施设备采购与安装项目

采购招标文件

启东市建新中学

2025 年 06 月 16 日

地址:启东市北新镇建新村455号               邮政编码：226200

启东市教育体育局官网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

受启东市建新中学的委托，就启东市建新中学物理生物实验室设施设备采购与安装项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

启东市建新中学物理生物实验室设施设备采购与安装项目的潜在投标人应在启东市教育体育局官网获取招标文件，并于2025年07月07日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市建新中学物理生物实验室设施设备采购与安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：485000元

最高限价：485000元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）为保证项目实施期间水、电等设施设备及装修配套改造配合到位，确保整体项目按时交付并正常使用，投标供应商必须在规定的时间内进行充分的现场勘查，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。提供经采购人踏勘负责人签字或盖章的《现场踏勘回执函》。

三、获取招标文件

时间：自本招标公告上网发布之日起。

地点：在“启东市教育体育局”官网自行下载标书。

方式：凡有意参与投标的供应商须自行从“启东市教育体育局”官网下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间及开标时间：2025年07月07日09：00分（北京时间）

开标地点：启东市建新中学实验楼四楼会议室

特别提醒：本项目实行不见面开标，各投标人须在2025年07月07日09点00分之前（以快递签收时间为准）将投标文件邮寄（只接收顺丰）至以下地点：启东市北新镇建新村455号启东市建新中学，接收联系人：谢老师，联系电话：13776978965。

供应商应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在供应商自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、项目开标活动模式：本项目不见面开标。

3、项目演示、样品、答辩等：

（1）样品：

投标样品接收时间：2025年06月16日至2025年07月04日[节假日除外，上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（北京时间）]，接收地点：启东市北新镇建新村455号启东市建新中学，样品联系人：谢老师，联系电话：13776978965。

投标人须提供样品：根据《采购清单》，需提供样品：（1）生物准备室设备配置中“仪器柜”；（2）物理力学实验室设备配置中“学生实验台”。具体根据招标文件“第四部分  开标和评标”中“商务技术分”-“技术部分”-“样品”相应评分点及采购清单要求提供，否则相应评分点评审时不得分。投标人的样品不得出现投标人的LOGO、商标或投标人的名称等，否则相应得分点不得分。

投标人提交样品的同时需将打印有投标单位名称、联系人、联系方式的白纸密封在信封里提交，信封上不得出现投标人的LOGO、商标或投标人的名称等。如未按要求在规定时间内递交样品及信封或信封内的投标单位名称不能对应开标当日投标单位名称的，则相应得分点不得分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市建新中学

地址：启东市北新镇建新村455号

联系人：谢老师

联系方式：13776978965、0513-83721688

附件: 项目采购文件

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术要求）由采购人解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在“启东市教育体育局”官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

3. 投标文件的密封、签署、提交

3.1投标文件必须提供1份正本2份副本。

3.2投标文件统一采用顺丰快递方式提交（不得采用到付方式）。

3.3投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.4投标人的投标文件分三包密封，一包资格、资信证明文件、一包商务技术标、一包价格标（每包内含相应文件正副本）；投标人必须将资格、资信证明文件，商务技术标，价格标分开封装。

3.5投标人应在投标文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、磋商响应文件名称（如：“资格、资信证明文件”、“商务技术标”、“价格标”）、联系电话、日期。

3.6所有投标文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

3.7如果供应商未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效投标文件处理。

- 4.投标文件的盖章要求

4.1投标文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2投标文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由供应商加盖供应商的印章。

4.3投标文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。供应商应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.投标有效期

5.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 6.投标有效期的延长

6.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1投标人应当在投标文件提交截止时间前提交招标文件要求密封的响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人提交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等风险因素，如因投标人自身原因造成的后果由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1 采购人拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 投标文件的撤回

供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其投标文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

供应商可在投标文件提交截止时间前，对其投标文件进行修改，供应商必须将修改投标文件的书面材料密封后提交给采购人，同时在封套上标明“修改投标文件”和“开标时启封”字样。采购人可以予以接收，但不退换投标文件。补充、修改的内容应当按照投标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1 采购人将在投标邀请公告中规定的时间和地点组织开标仪式。

1.2开标仪式由采购人组织，在投标邀请公告中规定的时间和地点进行开标。

#### 2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 未通过资格审查的投标人，采购人将以电话的形式告知未通过资格审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过电话形式告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1投标文件未按照招标文件的要求进行制作或密封的。

6.1.2投标文件未按招标文件的要求签字或签章的。

6.1.3投标文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的。

6.1.4投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的。

6.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.6供应商属于投标禁止情形的。

6.1.7投标文件除价格标外出现报价的。

6.1.8投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.9同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.10不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.11投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过电话形式要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效响应处理。

6.1.14本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件）

6.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效响应的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3采购人将在“启东市教育体育局”官网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 第三部分  项目需求

响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

响应供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：（备注：不限于下述内容。)

一、项目采购内容：

启东市建新中学物理生物实验室设施设备采购与安装，包括生物综合实验室设备配置【1间】、生物准备室设备配置【1间】、物理力学实验室设备配置【1间】、物理准备室设备配置【1间】、物理教学仪器、生物教学仪器等设施设备采购。具体《采购清单》如下：

| 一、生物综合实验室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 3000×700×900 | 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，台面背面内衬12mm厚中密度纤维板，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1、★通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、草酸、碘伏、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 2、★参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 3、★通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测,进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐香烟灼烧性能、表面耐湿热性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. 4、★用ATLAS氙灯老化试验机在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 5、★参照GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法种垂直法》和依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 6、★依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量≤0.02mg/m2*h或未检出。 7、★依据GB/T24128-2018或JC/T2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 8、★依据ISO22196:2011或JC/T2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。 9、报价时提供包含本项带★技术参数的有效检测报告复印件加盖公章（中标后原件备查） 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师电源控制台 | 500×260 | 1.电源控制台采用钢制面板、抽屉式，由电源总控、市电插座输出以及市电学生分组控制等部分组成。 2.市电按A/B/C/D四路分组控制，单路电流10A，具有过载锁定及漏电保护功能。 3.电源总控及市电四路输出均由交流220V专用高亮度指示灯显示工作与否。 4.主控面板市电220V采用符合国家安全认证标准，额定电流不小于6A的两个3+2且具有安全门多用插座输出，并配有内置保险丝。 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽 | 550×450×210 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 水槽 | 440×340×280 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 12 | 套 |
| 5 | 三联水嘴 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 13 | 付 |
| 6 | 学生实验台 | 2800×600×780 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 12 | 张 |
| 7 | 学生电源 | 翻转式 | 学生安全电源釆用翻转隐藏式设计，向下扳动翻转45度角电源面板打开，向上扳动翻转即可隐藏。面板装有两个交流220V符合国家安全认证标准，额定电流≥6A具有安全门的3+2多用插座，并配有明装保险丝座、电源开关和指示灯。供电由教师主控台控制。 | 24 | 个 |
| 8 | 学生凳 | φ300*450 | A:凳面1、材质：采用环保型ABS新料一次性注塑成型。2、尺寸：320×30mm.3、表面细纹咬花，防滑耐磨；B：钢制脚1、材质及形状：椭圆形无缝钢管焊接四脚倒U形。2、尺寸:40×20×1.5mm3、采用二氧化碳气体保护焊接完成，结构牢固，钢架表面经高速抛丸处理，高温静电粉末喷涂；C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；D：凳面高度可通过螺杆旋转升降,可调高度450-500mm，并帽螺丝锁紧，使圆凳整体稳定结实。 | 48 | 张 |
|  |  |  | 投标人提供的钢管辅材具有CMA,CNAS标志，满足或优于：★1、化学成分分析：满足化学成分分析测试，依据GB/T4336-2016+AMD.1-2017(OES)测试，至少通过5项元素测试，检验结果：1、C（不超过0.08%）；2、Si（不超过0.03%）；3、Mn（不超过0.2%）；4、P（不超过0.014%）；5、S（不超过0.007%）；★2、拉伸测试：满足矩形截面试样拉伸测试，至少通过3项测试，检验结果：1、抗拉强度（不小于338MPa）；2、规定塑性延伸强度（不小于312）；3、断后伸长率（不小于49%）；★3、可溶性重金属测试：满足可溶性重金属测试，至少通过4项测试，检验结果：1、可溶性镉（未检出）；2、可溶性铅（未检出）；3、可溶性汞（未检出）；4、可溶性铬（未检出）。 报价时提供包含本项带★技术参数的有效检测报告复印件加盖公章（中标后原件备查） |  |  |
| 9 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 铝木结构，铝型材38*38mm，壁厚不小于1.3mm，配以ABS连接件组装而成，铝型材表面经酸洗、磷化环氧树脂高温固化处理。主材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，上半部为木制边框对开门玻璃门，两层18mm厚活动搁板，下半部为木质对开门，一层18mm厚活动搁板，所有搁板底部加装2根20*20*1.2mm方型钢管加强筋(或者：搁板双长边加装2根U型钢制加强筋），承重不变形;可调节立柱采用冷轧钢板制作，壁厚不小于1.2mm，宽不小于65mm,共计八根，品牌三合一连接件，铝合金C型拉手，不锈钢滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，环保型热熔胶封边处理。 | 5 | 组 |
| 10 | 辅助光源 | 台式 | 长度600mm,20W光源；亮度高，独立开关，光照角度可调。 | 24 | 套 |
| 11 | 实验室电气布线 | φ25 | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 12 | 实验室供排水系统 | φ25φ50 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 （地面以上部分） | 1 | 套 |
| 二、生物准备室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 3000×1200×800 | 1.规格：3000×1200×800mm 2.台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 3.柜体：为落地型柜体设计，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 水槽 | 550×450×210 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 副 |
| 4 | 试剂架 | 2200×300×750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm,型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 5 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 铝木结构，铝型材38*38mm，壁厚不小于1.3mm，配以ABS连接件组装而成，铝型材表面经酸洗、磷化环氧树脂高温固化处理。主材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，上半部为木制边框对开门玻璃门，两层18mm厚活动搁板，下半部为木质对开门，一层18mm厚活动搁板，所有搁板底部加装2根20*20*1.2mm方型钢管加强筋(或者：搁板双长边加装2根U型钢制加强筋），承重不变形;可调节立柱采用冷轧钢板制作，壁厚不小于1.2mm，宽不小于65mm,共计八根，品牌三合一连接件，铝合金C型拉手，不锈钢滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，环保型热熔胶封边处理。 | 10 | 组 |
| 三、物理力学实验室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师演示台 | 3000×700×900 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为25.4mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。投标人提供的冷轧钢板辅材具有CMA,CNAS标志，满足或优于：★1、化学成分分析：满足化学成分分析测试，依据GB/T4336-2016+AMD.1-2017(OES)测试，至少通过5项元素测试，检验结果：1、C（不超过0.08%）；2、Si（不超过0.02%）；3、Mn（不超过0.18%）；4、P（不超过0.013%）；5、S（不超过0.007%）；★2、拉伸测试：满足矩形截面试样拉伸测试，至少通过3项测试，检验结果：1、抗拉强度（不小于260MPa）；2、规定塑性延伸强度（不小于150MPa）；3、断后伸长率（不小于50%）；★3、附着力测试：满足附着力测试，检验结果：0级（最好）；★4、耐冲击性测试：满足耐冲击性测试，检验结果：无可视破裂；★5、中性盐雾测试：满足中性盐雾试验，检验结果：无可视锈蚀；★6、可溶性重金属测试：满足可溶性重金属测试，至少通过4项测试，检验结果：1、可溶性镉（未检出）；2、可溶性铅（未检出）；3、可溶性汞（未检出）；4、可溶性铬（未检出）。 报价时提供包含本项带★技术参数的有效检测报告复印件加盖公章（中标后原件备查） 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师电源控制台 | 500×260 | 1.电源控制台采用钢制面板、抽屉式，由电源总控、市电插座输出以及市电学生分组控制等部分组成。 2.市电按A/B/C/D四路分组控制，单路电流10A，具有过载锁定及漏电保护功能。 3.电源总控及市电四路输出均由交流220V专用高亮度指示灯显示工作与否。 4.主控面板市电220V采用符合国家安全认证标准，额定电流不小于6A的两个3+2且具有安全门多用插座输出，并配有内置保险丝。 | 1 | 套 |
| 3 | 水槽 | 550×450×210 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |
| 4 | 三联水嘴 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 付 |
| 5 | 学生实验台 | 1200×600×780 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 24 | 张 |
| 6 | 学生安全电源 | 翻转式 | 学生安全电源釆用翻转隐藏式设计，向下扳动翻转45度角电源面板打开，向上扳动翻转即可隐藏。面板装有两个交流220V符合国家安全认证标准，额定电流≥6A具有安全门的3+2多用插座，并配有明装保险丝座、电源开关和指示灯。供电由教师主控台控制。 | 24 | 个 |
| 7 | 学生凳 | φ300*450 | A:凳面1、材质：采用环保型ABS新料一次性注塑成型。2、尺寸：320×30mm.3、表面细纹咬花，防滑耐磨；B：钢制脚1、材质及形状：椭圆形无缝钢管焊接四脚倒U形。2、尺寸:40×20×1.5mm3、采用二氧化碳气体保护焊接完成，结构牢固，钢架表面经高速抛丸处理，高温静电粉末喷涂；C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；D：凳面高度可通过螺杆旋转升降,可调高度450-500mm，并帽螺丝锁紧，使圆凳整体稳定结实。 | 48 | 张 |
| 8 | 实验室电气布线 | φ25 | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |
| 四、物理准备室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央准备台 | 2400×1200×800 | 1.规格：2400×1200×800mm 2.台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 3.柜体：为落地型柜体设计，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座带电源盒 | 4 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000W×500D×2000H | 铝木结构，铝型材38*38mm，壁厚不小于1.3mm，配以ABS连接件组装而成，铝型材表面经酸洗、磷化环氧树脂高温固化处理。主材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，上半部为木制边框对开门玻璃门，两层18mm厚活动搁板，下半部为木质对开门，一层18mm厚活动搁板，所有搁板底部加装2根20*20*1.2mm方型钢管加强筋(或者：搁板双长边加装2根U型钢制加强筋），承重不变形;可调节立柱采用冷轧钢板制作，壁厚不小于1.2mm，宽不小于65mm,共计八根，品牌三合一连接件，铝合金C型拉手，不锈钢滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，环保型热熔胶封边处理。 | 7 | 组 |
| 4 | 大仪器柜 | 1200×500×2000 | 铝木结构，铝型材38*38mm，壁厚不小于1.3mm，配以ABS连接件组装而成，铝型材表面经酸洗、磷化环氧树脂高温固化处理。主材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，上半部为木制边框对开门玻璃门，两层18mm厚活动搁板，下半部为木质对开门，一层18mm厚活动搁板，所有搁板底部加装2根20*20*1.2mm方型钢管加强筋(或者：搁板双长边加装2根U型钢制加强筋），承重不变形;可调节立柱采用冷轧钢板制作，壁厚不小于1.2mm，宽不小于65mm,共计八根，品牌三合一连接件，铝合金C型拉手，不锈钢滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，环保型热熔胶封边处理。 | 7 | 组 |
| 五、物理教学仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 仪器车 |  | 600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 1 | 辆 |
| 2 | 小托盘 |  | 200mm×300mm×60mm | 25 | 套 |
| 3 | 大托盘 |  | 250mm×400mm×80mm | 10 | 套 |
| 4 | 提盒 |  | 承重大于3kg | 5 | 个 |
| 5 | 一字螺丝刀 |  | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 1 | 套 |
| 6 | 十字螺丝刀 |  | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 1 | 套 |
| 7 | 剥线钳 |  | Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 1 | 把 |
| 8 | 钢丝钳 |  | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 1 | 把 |
| 9 | 尖嘴钳 |  | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 1 | 把 |
| 10 | 平口钳 |  | 普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm | 1 | 把 |
| 11 | 斜口钳 |  | 125mm，双刃刀 | 1 | 把 |
| 12 | 砂纸 |  | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 50 | 张 |
| 13 | 民用剪刀 |  | 长170mm，用于剪布 | 1 | 把 |
| 14 | 电烙铁套装 |  | 20W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 |
| 15 | 焊锡膏 |  | 中性 | 1 | 盒 |
| 16 | 焊锡丝 |  | 无铅 | 450 | g |
| 17 | 松香 |  | 助焊 | 100 | g |
| 18 | 打孔器 |  | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒 | 1 | 套 |
| 19 | 打孔夹板 |  | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒 | 1 | 个 |
| 20 | 锥子 |  | 锥头长77mm，锥杆直径渐变 | 1 | 个 |
| 21 | 镊子 |  | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 1 | 个 |
| 22 | 水准器 |  | 气泡水准器 | 1 | 个 |
| 23 | 红液温度计 |  | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 60 | 支 |
| 24 | 数字温度计 |  | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180mm×90mm | 1 | 支 |
| 25 | 湿度计 |  | 指针式 | 1 | 个 |
| 26 | 多功能实验支架 |  | 组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 1 | 套 |
| 27 | 升降台 |  | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg | 1 | 台 |
| 28 | 磁悬浮原理实验器 |  | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等 | 25 | 套 |
| 29 | 托盘天平 |  | 200g，0.2g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 25 | 台 |
| 30 | 圆柱体组 |  | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g） | 25 | 套 |
| 31 | 立方体组 |  | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩 | 25 | 套 |
| 32 | 放大镜 |  | 手持式，5×，焦距50mm | 25 | 个 |
| 33 | 望远镜 |  | 双筒，7×35 | 1 | 个 |
| 34 | 内聚力演示器 |  | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 1 | 个 |
| 35 | 食用色素 |  | 红色 | 10 | mL |
| 36 | 钢直尺 |  | 1000mm，1mm。0mm～50mm分度值0.5mm其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 50 | 把 |
| 37 | 斜面小车 |  | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 25 | 套 |
| 38 | 螺旋弹簧组 |  | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 25 | 组 |
| 39 | 演示测力计 |  | 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 1 | 个 |
| 40 | 条形盒测力计 |  | 量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 25 | 个 |
| 41 | 条形盒测力计 |  | 量程0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 25 | 个 |
| 42 | 条形盒测力计 |  | 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 25 | 个 |
| 43 | 条形盒测力计 |  | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 25 | 个 |
| 44 | 数字测力计 |  | 量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm | 1 | 个 |
| 45 | 重锤 |  | 300g | 1 | 个 |
| 46 | 金属钩码 |  | 10g（Φ22mm）×l，20g（Φ26mm）×2，50g（Φ30mm）×2，200g（Φ48mm）×1，允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g | 25 | 套 |
| 47 | 运动和力实验器 |  | 包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm | 1 | 套 |
| 48 | 惯性演示器 |  | 观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 1 | 套 |
| 49 | 阿基米德原理实验器 |  | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 25 | 套 |
| 50 | 浮力原理演示器 |  | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门， | 1 | 套 |
|  |  |  | 使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 |  |  |
| 51 | 气体浮力演示器 |  | 抽气式 | 1 | 套 |
| 52 | 物体浮沉条件演示器 |  | 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 1 | 套 |
| 53 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10° | 1 | 套 |
| 54 | 压力和压强演示器 |  | 压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm | 1 | 套 |
| 55 | 压力作用效果演示器 |  | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 1 | 套 |
| 56 | 液体内部压强实验器 |  | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm,硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm,有手动转动机构，有标尺 | 25 | 套 |
| 57 | 微小压强计 |  | 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好 | 25 | 台 |
| 58 | 透明盛液筒 |  | 高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％ | 25 | 个 |
| 59 | 液体对器壁压强演示器 |  | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 1 | 台 |
| 60 | 连通器 |  | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％ | 1 | 个 |
| 61 | 乳胶管 |  | 外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa扯断伸长率≥700％ | 10 | m |
| 62 | 乳胶管 |  | 外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa扯断伸长率≥700％ | 10 | m |
| 63 | 马德堡半球 |  | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm | 1 | 套 |
| 64 | 空盒气压计 |  | DYM3型，量程870hPa～1050hPa，整10hPa点示值误差不应超过±0.7hPa | 1 | 台 |
| 65 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源 | 1 | 套 |
| 66 | 飞机升力原理演示器 |  | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 1 | 套 |
| 67 | 杠杆 |  | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 25 | 套 |
| 68 | 演示滑轮组 |  | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 1 | 组 |
| 69 | 滑轮组 |  | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 25 | 组 |
| 70 | 音叉 |  | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 25 | 套 |
| 71 | 音叉 |  | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 25 | 套 |
| 72 | 电铃 |  | 在15m范围内铃声清晰 | 1 | 个 |
| 73 | 声传播演示器 |  | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 1 | 套 |
| 74 | 旋片真空泵 |  | 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V | 1 | 台 |
| 75 | 抽气盘 |  | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×1－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB | 1 | 套 |
| 76 | 发音齿轮 |  | 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 1 | 个 |
| 77 | 手摇离心转台 |  | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 1 | 台 |
| 78 | 教学示波器 |  | DC～2MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 1 | 台 |
| 79 | 凹面镜 |  | 直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 1 | 块 |
| 80 | 凸面镜 |  | 直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 1 | 块 |
| 81 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm | 25 | 台 |
| 82 | 平面镜成像实验器 |  | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 25 | 套 |
| 83 | 透明水槽 |  | 250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 1 | 个 |
| 84 | 透镜及其应用实验器 |  | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 25 | 盒 |
| 85 | 白光的色散与合成演示器 |  | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 1 | 套 |
| 86 | 光的三原色合成实验器 |  | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 25 | 套 |
| 87 | 光具盘 |  | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 1 | 套 |
| 88 | 光具座 |  | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 25 | 套 |
| 89 | 擦镜纸 |  | 20cm×15cm，纸纹细密 | 25 | 张 |
| 90 | 玻棒(附丝绸) |  | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 25 | 对 |
| 91 | 胶棒(附毛皮) |  | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 25 | 对 |
| 92 | 电磁实验用旋转架 |  | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作360°旋转 | 50 | 对 |
| 93 | 验电器连接杆 |  | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm | 1 | 个 |
| 94 | 箔片验电器 |  | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 1 | 对 |
| 95 | 感应起电机 |  | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm。 | 1 | 台 |
| 96 | 条形磁铁 |  | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 25 | 对 |
| 97 | 蹄形磁铁 |  | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 25 | 个 |
| 98 | 翼形磁针 |  | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 5 | 组 |
| 99 | 菱形小磁针 |  | 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 25 | 组 |
| 100 | 磁感线演示器 |  | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 1 | 套 |
| 101 | 立体磁感线演示器 |  | 永磁、电磁场 | 1 | 套 |
| 102 | 磁感线演示板 |  | 每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 1 | 套 |
| 103 | 学生电源 |  | 直流稳压输出1.5V～9V，每1.5V为一档共6档；额定电流1.5A；电压偏调≤±（2％U标＋0.1V），电压稳定度≤2％U标＋0.1V，负载稳定度≤2％U标＋0.1V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护1.05～1.5倍，延时1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500V，Ⅱ类电器3000V | 25 | 台 |
| 104 | 教学电源 |  | 交流2V～12V，5A，每2V为一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V，6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V） | 1 | 台 |
| 105 | 电流磁场演示器 |  | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 1 | 套 |
| 106 | 蹄形电磁铁 |  | 磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V连续工作20min后线圈温升应不大于75℃吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 1 | 个 |
| 107 | 原副线圈 |  | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm | 25 | 套 |
| 108 | 充磁器 |  | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 1 | 台 |
| 109 | 演示电磁继电器 |  | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm | 1 | 个 |
| 110 | 方形线圈 |  | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 25 | 套 |
| 111 | 手摇交直流发电机 |  | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 1 | 个 |
| 112 | 滚摆 |  | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 1 | 个 |
| 113 | 气体做功内能减少演示器 |  | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压6V，电流≤50mA | 1 | 套 |
| 114 | 空气压缩引火仪 |  | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 1 | 个 |
| 115 | 汽油机模型 |  | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300mm | 1 | 个 |
| 116 | 柴油机模型 |  | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm | 1 | 个 |
| 117 | 演示电表 |  | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 1 | 只 |
| 118 | 数字演示电表 |  | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器 | 1 | 只 |
| 119 | 直流电流表 |  | 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 50 | 只 |
| 120 | 直流电压表 |  | 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔 | 50 | 只 |
| 121 | 多用电表 |  | 指针式，不低于2.5级 | 1 | 只 |
| 122 | 多用电表 |  | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 1 | 只 |
| 123 | 灵敏电流计 |  | 300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω | 25 | 只 |
| 124 | 干电池 |  | R20，无汞 | 100 | 个 |
| 125 | 教学用E10螺口灯座 |  | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ | 50 | 个 |
| 126 | 电珠(小灯泡) |  | 1.5V、0.3A | 100 | 个 |
| 127 | 电珠(小灯泡) |  | 2.5V、0.3A | 100 | 个 |
| 128 | 电珠(小灯泡) |  | 3.8V、0.3A | 100 | 个 |
| 129 | 单刀开关 |  | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 100 | 个 |
| 130 | 滑动变阻器 |  | 5Ω，3A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 3 | 个 |
| 131 | 滑动变阻器 |  | 20Ω，2A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 30 | 个 |
| 132 | 滑动变阻器 |  | 50Ω，1.5A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 13 | 个 |
| 133 | 电阻圈 |  | 包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 25 | 组 |
| 134 | 电阻定律演示器 |  | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2 | 1 | 台 |
|  |  |  | 根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） |  |  |
| 135 | 插头导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 70 | 套 |
| 136 | 接线夹导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 70 | 套 |
| 137 | 接线叉导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 70 | 套 |
| 138 | 组合接头导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 70 | 套 |
| 139 | 焦耳定律演示器 |  | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒不少于3个，底座不少于3个，电阻圈不少于3个 | 1 | 套 |
| 140 | 低压测电器 |  | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 3 | 支 |
| 141 | 家庭电路示教板 |  | 配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 1 | 套 |
| 142 | 安全用电示教板 |  | 12v供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 1 | 套 |
| 143 | 保险丝作用演示器 |  | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 1 | 套 |
| 六、生物教学仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 打孔器 |  | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 1 |
| 2 | 打孔夹板 |  | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |
| 3 | 打孔器刮刀 |  | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 个 | 1 |
| 4 | 软尺 |  | 1500mm | 个 | 25 |
| 5 | 托盘天平 |  | 200g，0.2g | 台 | 13 |
| 6 | 红液温度计 |  | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 60 |
| 7 | 水银温度计 |  | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 5 |
| 8 | 干湿球温度计 |  | -25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 个 | 25 |
| 9 | 计数器 |  | 手持式 | 个 | 25 |
| 10 | 解剖器 |  | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 套 | 25 |
| 11 | 解剖盘 |  | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 个 | 25 |
| 12 | 骨剪 |  | 不锈钢材料，130mm | 把 | 1 |
| 13 | 普通手术剪 |  | 尖头，140mm | 把 | 1 |
| 14 | 眼用手术剪 |  | 尖头，100mm | 把 | 1 |
| 15 | 手术刀柄 |  | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 把 | 1 |
| 16 | 手术刀片 |  | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 1 |
| 17 | 镊子 |  | 尖头，140mm | 把 | 1 |
| 18 | 镊子 |  | 弯头，140mm | 把 | 1 |
| 19 | 眼科镊 |  | 直，100mm | 把 | 1 |
| 20 | 解剖针 |  | 六菱医用全钢 | 把 | 1 |
| 21 | 教学支架 |  | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 |
| 22 | 三脚架 |  | 铁质，环内径75mm，高150mm | 个 | 25 |
| 23 | 试管架 |  | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 25 |
| 24 | 量筒 |  | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |
| 25 | 量筒 |  | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |
| 26 | 量筒 |  | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |
| 27 | 量筒 |  | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 1 |
| 28 | 容量瓶 |  | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 1 |
| 29 | 试管 |  | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 支 | 100 |
| 30 | 烧杯 |  | 50mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 |
| 31 | 烧杯 |  | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 |
| 32 | 烧杯 |  | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 |
| 33 | 锥形瓶 |  | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |
| 34 | 锥形瓶 |  | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |
| 35 | 广口瓶 |  | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |
| 36 | 细口瓶 |  | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 37 | 滴瓶 |  | 30mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60 |
| 38 | 茶色滴瓶 |  | 30mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60 |
| 39 | 培养皿 |  | 90mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 |
| 40 | 干燥器 |  | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1 |
| 41 | 干燥管 |  | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 个 | 30 |
| 42 | 漏斗 |  | 60mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 30 |
| 43 | 三通连接管 |  | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 30 |
| 44 | 滴管 |  | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 200 |
| 45 | 载玻片 |  | 无色透明，平整 | 盒 | 10 |
| 46 | 盖玻片 |  | 无色透明，平整 | 包 | 50 |
| 47 | 酒精灯 |  | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 30 |
| 48 | 玻璃管 |  | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |
| 49 | 玻璃弯管 |  | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 0.5 |
| 50 | 玻璃棒 |  | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | kg | 1 |
| 51 | 试管夹 |  | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 25 |
| 52 | 止水皮管夹 |  | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 25 |
| 53 | 陶土网 |  | 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 个 | 25 |
| 54 | 燃烧匙 |  | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 25 |
| 55 | 药匙 |  | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 25 |
| 56 | 橡胶塞 |  | 000、00、0～10号，白色，质地均匀 | kg | 1 |
| 57 | 橡胶管 |  | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 1 |
| 58 | 试管刷 |  | Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 30 |
| 59 | 生物显微镜 |  | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台 | 台 | 5 |

- 注：1.本项目核心产品：一、生物综合实验室设备配置中“学生实验台”。

- 2.所有设备参数为最低要求，不允许负偏离，否则视为无效报价。

- 3.投标报价为固定单价，各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，合同期内不作调整。

- 二、商务技术要求：

1、供货与安装周期：接到采购单位通知后30日历天内完成供货、安装、调试完毕，并提供检测报告原件、货物清单，否则按违约处理。如因供应商原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元，推迟7天（含7天）以上的每推迟一天加罚500元。

2、交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

3、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

4、售后服务及承诺要求

（1）本项目整体质保期五年（所有设备质保时间为自验收合格之日起计；设备原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算）。质保期内因产品质量（人为破坏除外）引起的所有损失均由供应商负责。

（2）在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），供应商应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务。

（3）供应商工作人员的人身安全一概由供应商负责，与采购人无关。因供应商人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由供应商自行承担。

（4）供应商自行承担运输、安装、调试过程中的安全责任。

三、项目验收：

1、成交供应商提供的货物必须经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局意见，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

2、启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，采购人可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，成交供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求成交供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由成交供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。

四、其他要求：

本合同采用固定单价合同。投标报价应包括为完成本项目所产生的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、备品备件、辅材、运输费、装卸费、安装调试费、人工费、保险费、仓储费、更换、质保服务、施工服务、咨询费、专家费等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。同时供应商的投标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，最终按固定单价结算。

投标单位应自行踏勘现场，如遇现场（包括但不限于管道、电气、墙体定位、基层等）所有与本次采购及安装需求有不符的情况，涉及拆除、搬运、安装等相关内容，由投标单位自行考虑整改费用满足采购及安装需求，相关费用均包含在本次报价内。

本项目为交钥匙工程，在合同履行过程中，按相关部门的要求进行优化整改，确保项目能通过验收并投入正常使用，相关整改费用包含在合同价中，采购人不再增加额外费用。中标供应商自行与总承包单位协调配合，相关费用包含在合同价内。

五、履约保证金：

1．本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2．中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

- 六、付款方式：

凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告和采购单位出具的验收合格单等证明材料，付至合同价的90%，余款在服务期满（自验收合格之日算起5年），经采购单位认可后一次性付清。

七、样品

1、项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

2、请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，包括：

根据《采购清单》，需提供样品：（1）生物准备室设备配置中“仪器柜”；（2）物理力学实验室设备配置中“学生实验台”。具体根据招标文件“第四部分  开标和评标”中“商务技术分”-“技术部分”-“样品”相应评分点及采购清单要求提供。

3、样品提交及安装完成时间：详见招标公告。

八、本项目不接受进口产品投标。

九、合同条款

采购方（以下称甲方）：

供货方（以下称乙方）：

签订地点：

签订时间：

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对启东市建新中学物理生物实验室设施设备采购与安装项目 进行 公开招标 采购，经过评委的严格审核评定，确定为本次供货方。现就本次供货事宜订立如下合同：

- 货物供应明细如下：

启东市建新中学物理生物实验室设施设备采购与安装，包括生物综合实验室设备配置【1间】、生物准备室设备配置【1间】、物理力学实验室设备配置【1间】、物理准备室设备配置【1间】、物理教学仪器、生物教学仪器等设施设备采购。具体报价明细详见附件。

本项目合同金额：人民币（大写）：         ；（小写）：       元。

注：本合同采用固定单价合同。合同价应包括为完成本项目所产生的一切费用，包含但不限于：货物的全部设备材料费、备品备件、辅材、运输费、装卸费、安装调试费、人工费、保险费、仓储费、更换、质保服务、施工服务、咨询费、专家费等一切费用，以及乙方认为需要的其他费用等。合同单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，最终按固定单价结算。

二、项目实施时间和地点

1、供货与安装周期：接到甲方通知后30日历天内完成供货、安装、调试完毕，并提供检测报告原件、货物清单，否则按违约处理。如因乙方原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元，推迟7天（含7天）以上的每推迟一天加罚500元。

2、交货、安装地点：乙方应按照甲方的要求，将货物送达指定地点，安装、调试完毕，并确保正常使用。

三、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

四、售后服务及承诺要求：

1.本项目整体质保期五年（所有设备质保时间为自验收合格之日起计；设备原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算）。质保期内因产品质量（人为破坏除外）引起的所有损失均由乙方负责。

2.在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），乙方应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务。

3.乙方工作人员的人身安全一概由乙方负责，与甲方无关。因乙方人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由乙方自行承担。

4.乙方自行承担运输、安装、调试过程中的安全责任。

五、项目验收：

1.乙方提供的货物必须经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件，由乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和乙方投标文件对乙方所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局意见，甲方将向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

2、启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，甲方可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求乙方支付因此造成的所有损失。破拆部件由乙方负责补齐且甲方不支付任何补偿费用。

六、结算方式和期限

凭启东市市场监督管理局出具合格的检测报告和甲方出具的验收合格单等证明材料，付至合同价的90%，余款在服务期满（自验收合格之日算起5年），经甲方认可后一次性付清。

七、履约保证金：

1．本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%（   元），乙方的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2．乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

八、违约责任：

1.因乙方原因延期交货的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚1000元，推迟7天（含7天）以上的每推迟一天加罚500元。

2.乙方交付货物时质量明显不符合规定的，甲方有权拒收并有权要求乙方限期更换、退货或减少价款等。

3.甲方中途无理由退货或者逾期付款的，按照逾期部分的货物总值的每日0.2%支付。

九、其它约定事项：

1．甲、乙双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.如乙方不履行本合同第四条所规定的保修或后续（售后）服务，则甲方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在未支付的合同款中扣付或甲方直接向乙方索取，如未支付的合同款不足以支付该维修及后续服务的费用，则甲方有权继续向乙方追偿。

3.除不可抗力的原因外，乙方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，甲方有权选择决定是否继续履行本合同，如甲方决定终止本合同的履行，则乙方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料。

4.乙方对甲方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

十、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向  项目所在地有管辖权 人民法院提起诉讼。

十一、本合同经双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效，一式 四 份，甲方和乙方各执 二 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

- 第四部分  开标和评标

一、开标

本项目不见面开标。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（22分） | 产品保险 | 投标人提供的实验台，仪器柜须具有正规保险公司出具的产品责任险、公众责任险、意外险及产品质量险，每提供一项得1分，满分4分。（中标后保单原件及发票原件备查）未提供或提供不符合要求者不得分。 | 4分 |
|  | 体系认证 | 投标人或产品制造商具有实验室设备的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康管理体系认证证书（可在“全国认证认可信息公共服务平台”统一查询，提供查询截图加盖公章），每提供一项得1分，满分3分。(开标时网上备查）（中标后原件备查） | 3分 |
|  | 企业荣誉信誉评价 | 投标人或产品制造商具有经中国人民银行备案的信用评估机构出具的AAA信用等级报告及证书，满分2分，未提供或提供不全不得分。（中标后原件备查） | 2分 |
|  | 项目业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似的教学设备采购项目业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高得3分。 提供中标通知书、政府采购合同。 | 3分 |
|  | 售后服务 | 1、根据各投标人的售后服务方案及保证措施进行横向综合评比，售后服务方案及保证措施周密合理、可操作性强的，并提供质保承诺书（格式自拟），得10分；售后服务方案及保证措施一般、可操作性一般的，并提供质保承诺书（格式自拟），得5分；售后服务方案及保证措施较差、可操作性较差的，或未提供质保承诺书，得3分；未提供的不得分。 | 10分 |
| 技术部分（48分） | 实施方案 | 投标人制定的项目实施方案（如项目管理、交货时间、物流配送、质量保证、进度安排等）的完整性和可行性比较：方案制定科学合理完善、可操作性强得10分，方案制定一般的得5分，方案基本满足项目实施需求的得2分，方案不能满足实施需求得0分。 | 10分 |
|  | 室内深化设计 | 投标单位针对本项目进行深化设计，体现出专业性、特色性，提供完整的平面布置图、施工图与不同角度效果图。 设计方案图纸内容完整、规划合理，具有较强的针对性和可行性，能完全满足项目需求，得10分；内容完整、措施具体，具有一定的可行性及针对性，能基本满足项目需求，得5分；内容粗略，实用性一般，得2分；未按上述要求提供或不全的，不得分。 | 10分 |
|  | 技术指标响应 | 由评标委员会按照投标人提供的技术偏离表、检测报告等证明材料进行打分，投标人需如实填写偏离表。对所投产品性能指标均满足招标要求的得15分。标“★”项的，每有一个负偏离的扣1分，扣完为止；其他参数，每有一个负偏离的扣1分，扣完为止。 注：投标人投标时须提供投标产品的技术规格（参数）偏离表，并按“技术参数及要求”表中的要求提供证明材料，不提供视为负偏离。 | 15分 |
|  | 样品 | 提供实物样品（见第三部分采购清单）的外观、材质、工艺、质量、性能等方面是否符合招标文件，要求样品与招标清单内容设备一致。 对投标样品的材质、式样、颜色、工艺、性能及整体效果进行评分。 （1）物理学生实验台：样品完全满足8分，基本满足3分，一般1分，未提供样品、样品不全的得0分。 （2）仪器柜：样品完全满足2分，基本满足1分，未提供样品、样品不全的得0分。 根据《采购清单》，需提供样品：（1）生物准备室设备配置中“仪器柜”；（2）物理力学实验室设备配置中“学生实验台”。 | 10分 |
|  | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 | 3分 |

备注：

（1）如投标人的商务标技术分不满30分的则视为无效投标文件。

（2）投标人中标后，采购人将核实相关材料，若中标人提供的内容有弄虚作假的，将取消其中标资格，并上报相关部门。

（四）价格分：30分

特别提醒：投标报价时必须充分考虑各种因素，严禁扰乱市场秩序降低服务质量的低价中标。如采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将要求供应商在评标合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（六）采购人代表宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在“启东市教育体育局”官网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

- 第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现价格标、商务技术标）

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书及身份证正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料，格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人参加的，无需提供授权委托书，格式见附件3）；

5.供应商提供合法有效的营业执照复印件（加盖单位公章）；

6.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网上截图；

7.为保证项目实施期间水、电等设施设备及装修配套改造配合到位，确保整体项目按时交付并正常使用，投标供应商必须在规定的时间内进行充分的现场勘查，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及的现场资料。提供经采购人踏勘负责人签字或盖章的《现场踏勘回执函》（格式见附件4）；

9.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务部分正负偏离表（格式见附件5）；

2.技术部分正负偏离表（格式见附件6）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

供应商应根据本项目招标文件中“第三部分  项目需求”，仔细阅读并在理解的基础上结合本项目第四部分“开标和评标”中评标办法的要求提供相应材料。

注：①商务技术标所涉相关证明材料复印件均须加盖单位公章，否则将导致商务技术标对应的评分项不得分。②为方便评委评审，请供应商严格按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加            （项目名称）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：       年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

启东市建新中学：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                       ，特授权              代表我单位全权办理针对                      项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：        性别：      年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

日期：           年     月    日

附：被授权人身份证正反面复印件盖公章

附件4

现场踏勘回执函

兹证明               (投标单位名称)委派              (委托人)(电话:           )到 启东市建新中学物理生物实验室设施设备采购与安装项目现场进行实地踏勘，并提交了授权委托书及相关资料。

经现场踏勘，该投标单位对该项目现场状况已充分了解。并承诺该投标单位若中标，不对场地现状提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署项目合同书或履行所约定的各项义务。

采购单位踏勘负责人：(签字或盖章)

日期：

备注：

本次踏勘的目的：确定项目实际情况，包括周边环境、建筑情况、交通状况等；了解项目的一些特殊要求，例如水、电接入、装修改造、安全要求等；为编制投标文件提供更合理的依据。

- 1.本次踏勘投标人承担踏勘现场发生的费用，投标人自行负责在踏勘现场中安全问题。

- 2.踏勘时间安排：2025年06月20日上午8：00-11：30 （请在规定的时间内安排踏勘，否则后果自负。）

- 3.踏勘负责人及联系方式：谢老师，13776978965。

- 4.此现场踏勘回执函作为证明材料，需放入投标文件。投标人现场勘查时需携带营业执照复印件；法定代表人的授权委托书若是法人提供法人证明（格式自拟）；被委托人身份证复印件，以上材料均需加盖投标人公章。

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：    年  月   日

填写说明：开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

附件8：

分项报价明细表

项目名称：启东市建新中学物理生物实验室设施设备采购与安装项目

| 一、生物综合实验室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 及型号 | 生产厂家名称 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 教师演示台 | 3000×700×900 | 台面：采用国内12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，台面背面内衬12mm厚中密度纤维板，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心等知名检测机构检测，各项性能满足或优于如下要求： 1、★通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、草酸、碘伏、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。 2、★参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。 3、★通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测,进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐香烟灼烧性能、表面耐湿热性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上. 4、★用ATLAS氙灯老化试验机在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 5、★参照GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法种垂直法》和依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。 6、★依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量≤0.02mg/m2*h或未检出。 7、★依据GB/T24128-2018或JC/T2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。 8、★依据ISO22196:2011或JC/T2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、变异库克菌、溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌种检测，结果符合抗菌要求。 9、报价时提供包含本项带★技术参数的有效检测报告复印件加盖公章（中标后原件备查） 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 台面以下装置教师电源主控台，预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 500×260 | 1.电源控制台采用钢制面板、抽屉式，由电源总控、市电插座输出以及市电学生分组控制等部分组成。 2.市电按A/B/C/D四路分组控制，单路电流10A，具有过载锁定及漏电保护功能。 3.电源总控及市电四路输出均由交流220V专用高亮度指示灯显示工作与否。 4.主控面板市电220V采用符合国家安全认证标准，额定电流不小于6A的两个3+2且具有安全门多用插座输出，并配有内置保险丝。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 水槽 | 550×450×210 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 水槽 | 440×340×280 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 12 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 三联水嘴 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 13 | 付 |  |  |  |  |
| 6 | 学生实验台 | 2800×600×780 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 12 | 张 |  |  |  |  |
| 7 | 学生电源 | 翻转式 | 学生安全电源釆用翻转隐藏式设计，向下扳动翻转45度角电源面板打开，向上扳动翻转即可隐藏。面板装有两个交流220V符合国家安全认证标准，额定电流≥6A具有安全门的3+2多用插座，并配有明装保险丝座、电源开关和指示灯。供电由教师主控台控制。 | 24 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 学生凳 | φ300*450 | A:凳面1、材质：采用环保型ABS新料一次性注塑成型。2、尺寸：320×30mm.3、表面细纹咬花，防滑耐磨；B：钢制脚1、材质及形状：椭圆形无缝钢管焊接四脚倒U形。2、尺寸:40×20×1.5mm3、采用二氧化碳气体保护焊接完成，结构牢固，钢架表面经高速抛丸处理，高温静电粉末喷涂；C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；D：凳面高度可通过螺杆旋转升降,可调高度450-500mm，并帽螺丝锁紧，使圆凳整体稳定结实。 投标人提供的钢管辅材具有CMA,CNAS标志，满足或优于：★1、化学成分分析：满足化学成分分析测试，依据GB/T4336-2016+AMD.1-2017(OES)测试，至少通过5项元素测试，检验结果：1、C（不超过0.08%）；2、Si（不超过0.03%）；3、Mn（不超过0.2%）；4、P（不超过0.014%）；5、S（不超过0.007%）；★2、拉伸测试：满足矩形截面试样拉伸测试，至少通过3项测试，检验结果：1、抗拉强度（不小于338MPa）；2、规定塑性延伸强度（不小于312）；3、断后伸长率（不小于49%）；★3、可溶性重金属测试：满足可溶性重金属测试，至少通过4项测试，检验结果：1、可溶性镉（未检出）；2、可溶性铅（未检出）；3、可溶性汞（未检出）；4、可溶性铬（未检出）。报价时提供包含本项带★技术参数的有效检测报告复印件加盖公章（中标后原件备查） | 48 | 张 |  |  |  |  |
| 9 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 铝木结构，铝型材38*38mm，壁厚不小于1.3mm，配以ABS连接件组装而成，铝型材表面经酸洗、磷化环氧树脂高温固化处理。主材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，上半部为木制边框对开门玻璃门，两层18mm厚活动搁板，下半部为木质对开门，一层18mm厚活动搁板，所有搁板底部加装2根20*20*1.2mm方型钢管加强筋(或者：搁板双长边加装2根U型钢制加强筋），承重不变形;可调节立柱采用冷轧钢板制作，壁厚不小于1.2mm，宽不小于65mm,共计八根，品牌三合一连接件，铝合金C型拉手，不锈钢滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，环保型热熔胶封边处理。 | 5 | 组 |  |  |  |  |
| 10 | 辅助光源 | 台式 | 长度600mm,20W光源；亮度高，独立开关，光照角度可调。 | 24 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 实验室电气布线 | φ25 | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 实验室供排水系统 | φ25φ50 | 给水：采用PPR复合管敷设。 排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 （地面以上部分） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 二、生物准备室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 及型号 | 生产厂家名称 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 中央准备台 | 3000×1200×800 | 1.规格：3000×1200×800mm 2.台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 3.柜体：为落地型柜体设计，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 2 | 水槽 | 550×450×210 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 三联水嘴 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 副 |  |  |  |  |
| 4 | 试剂架 | 2200×300×750 | 1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头。 2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*100mm,型材壁厚1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架2.0mm冷轧板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 3、立杆牢固固定于桌面，层板采用12mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 5 | 仪器柜 | 1000×500×2000 | 铝木结构，铝型材38*38mm，壁厚不小于1.3mm，配以ABS连接件组装而成，铝型材表面经酸洗、磷化环氧树脂高温固化处理。主材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，上半部为木制边框对开门玻璃门，两层18mm厚活动搁板，下半部为木质对开门，一层18mm厚活动搁板，所有搁板底部加装2根20*20*1.2mm方型钢管加强筋(或者：搁板双长边加装2根U型钢制加强筋），承重不变形;可调节立柱采用冷轧钢板制作，壁厚不小于1.2mm，宽不小于65mm,共计八根，品牌三合一连接件，铝合金C型拉手，不锈钢滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，环保型热熔胶封边处理。 | 10 | 组 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 三、物理力学实验室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 及型号 | 生产厂家名称 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 教师演示台 | 3000×700×900 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为25.4mm，抗菌、耐高温。 柜体：为落地型柜体设计，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。投标人提供的冷轧钢板辅材具有CMA,CNAS标志，满足或优于：★1、化学成分分析：满足化学成分分析测试，依据GB/T4336-2016+AMD.1-2017(OES)测试，至少通过5项元素测试，检验结果：1、C（不超过0.08%）；2、Si（不超过0.02%）；3、Mn（不超过0.18%）；4、P（不超过0.013%）；5、S（不超过0.007%）；★2、拉伸测试：满足矩形截面试样拉伸测试，至少通过3项测试，检验结果：1、抗拉强度（不小于260MPa）；2、规定塑性延伸强度（不小于150MPa）；3、断后伸长率（不小于50%）；★3、附着力测试：满足附着力测试，检验结果：0级（最好）；★4、耐冲击性测试：满足耐冲击性测试，检验结果：无可视破裂；★5、中性盐雾测试：满足中性盐雾试验，检验结果：无可视锈蚀；★6、可溶性重金属测试：满足可溶性重金属测试，至少通过4项测试，检验结果：1、可溶性镉（未检出）；2、可溶性铅（未检出）；3、可溶性汞（未检出）；4、可溶性铬（未检出）。 报价时提供包含本项带★技术参数的有效检测报告复印件加盖公章（中标后原件备查） 导轨：三节式，静音。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 2 | 教师电源控制台 | 500×260 | 1.电源控制台采用钢制面板、抽屉式，由电源总控、市电插座输出以及市电学生分组控制等部分组成。 2.市电按A/B/C/D四路分组控制，单路电流10A，具有过载锁定及漏电保护功能。 3.电源总控及市电四路输出均由交流220V专用高亮度指示灯显示工作与否。 4.主控面板市电220V采用符合国家安全认证标准，额定电流不小于6A的两个3+2且具有安全门多用插座输出，并配有内置保险丝。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 水槽 | 550×450×210 | 实验室专用PP一体化成型水槽，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 付 |  |  |  |  |
| 5 | 学生实验台 | 1200×600×780 | 台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、抗菌、耐高温。 柜体：采用1.0mm冷扎钢板，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 24 | 张 |  |  |  |  |
| 6 | 学生安全电源 | 翻转式 | 学生安全电源釆用翻转隐藏式设计，向下扳动翻转45度角电源面板打开，向上扳动翻转即可隐藏。面板装有两个交流220V符合国家安全认证标准，额定电流≥6A具有安全门的3+2多用插座，并配有明装保险丝座、电源开关和指示灯。供电由教师主控台控制。 | 24 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 学生凳 | φ300*450 | A:凳面1、材质：采用环保型ABS新料一次性注塑成型。2、尺寸：320×30mm.3、表面细纹咬花，防滑耐磨；B：钢制脚1、材质及形状：椭圆形无缝钢管焊接四脚倒U形。2、尺寸:40×20×1.5mm3、采用二氧化碳气体保护焊接完成，结构牢固，钢架表面经高速抛丸处理，高温静电粉末喷涂；C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；D：凳面高度可通过螺杆旋转升降,可调高度450-500mm，并帽螺丝锁紧，使圆凳整体稳定结实。 | 48 | 张 |  |  |  |  |
| 8 | 实验室电气布线 | φ25 | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。（地面以上部分） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 四、物理准备室设备配置【1间】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 及型号 | 生产厂家名称 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 中央准备台 | 2400×1200×800 | 1.规格：2400×1200×800mm 2.台面：采用知名品牌12.7mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为25.4mm，耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、抗菌等。 3.柜体：为落地型柜体设计，采用厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 2 | 电源 | 86型 | 86型五孔插座带电源盒 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 仪器柜 | 1000W×500D×2000H | 铝木结构，铝型材38*38mm，壁厚不小于1.3mm，配以ABS连接件组装而成，铝型材表面经酸洗、磷化环氧树脂高温固化处理。主材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，上半部为木制边框对开门玻璃门，两层18mm厚活动搁板，下半部为木质对开门，一层18mm厚活动搁板，所有搁板底部加装2根20*20*1.2mm方型钢管加强筋(或者：搁板双长边加装2根U型钢制加强筋），承重不变形;可调节立柱采用冷轧钢板制作，壁厚不小于1.2mm，宽不小于65mm,共计八根，品牌三合一连接件，铝合金C型拉手，不锈钢滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，环保型热熔胶封边处理。 | 7 | 组 |  |  |  |  |
| 4 | 大仪器柜 | 1200×500×2000 | 铝木结构，铝型材38*38mm，壁厚不小于1.3mm，配以ABS连接件组装而成，铝型材表面经酸洗、磷化环氧树脂高温固化处理。主材为不小于16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，上半部为木制边框对开门玻璃门，两层18mm厚活动搁板，下半部为木质对开门，一层18mm厚活动搁板，所有搁板底部加装2根20*20*1.2mm方型钢管加强筋(或者：搁板双长边加装2根U型钢制加强筋），承重不变形;可调节立柱采用冷轧钢板制作，壁厚不小于1.2mm，宽不小于65mm,共计八根，品牌三合一连接件，铝合金C型拉手，不锈钢滑轨铰链，品牌2mmPVC封边条，环保型热熔胶封边处理。 | 7 | 组 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 五、物理教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 及型号 | 生产厂家名称 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 仪器车 |  | 600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm；钢材制作，载重≥60kg | 1 | 辆 |  |  |  |  |
| 2 | 小托盘 |  | 200mm×300mm×60mm | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 大托盘 |  | 250mm×400mm×80mm | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 提盒 |  | 承重大于3kg | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 一字螺丝刀 |  | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 十字螺丝刀 |  | Φ6mm，长150mm；Φ3mm，长75mm；工作部带磁性，硬度不低于HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 剥线钳 |  | Φ0.5mm～2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；钳口硬度不低于HRA65或HRC30 | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 8 | 钢丝钳 |  | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m15°；剪切性能Φ16mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 9 | 尖嘴钳 |  | 160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N；在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 10 | 平口钳 |  | 普通机用平口钳；钳口宽度100mm，最大张开度100mm | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 11 | 斜口钳 |  | 125mm，双刃刀 | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 12 | 砂纸 |  | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 50 | 张 |  |  |  |  |
| 13 | 民用剪刀 |  | 长170mm，用于剪布 | 1 | 把 |  |  |  |  |
| 14 | 电烙铁套装 |  | 20W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 焊锡膏 |  | 中性 | 1 | 盒 |  |  |  |  |
| 16 | 焊锡丝 |  | 无铅 | 450 | g |  |  |  |  |
| 17 | 松香 |  | 助焊 | 100 | g |  |  |  |  |
| 18 | 打孔器 |  | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 打孔夹板 |  | 齿口式，不锈钢材质，每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 锥子 |  | 锥头长77mm，锥杆直径渐变 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 21 | 镊子 |  | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 水准器 |  | 气泡水准器 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 23 | 红液温度计 |  | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 60 | 支 |  |  |  |  |
| 24 | 数字温度计 |  | 量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180mm×90mm | 1 | 支 |  |  |  |  |
| 25 | 湿度计 |  | 指针式 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 26 | 多功能实验支架 |  | 组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 27 | 升降台 |  | 不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm；升降范围85mm～235mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm；额定载重量≥10kg | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 28 | 磁悬浮原理实验器 |  | 包括2个小圆柱形磁体、配套试管等 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 29 | 托盘天平 |  | 200g，0.2g单杠杆等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子 | 25 | 台 |  |  |  |  |
| 30 | 圆柱体组 |  | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体；圆柱体直径20mm，高32mm每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g） | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 31 | 立方体组 |  | 包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 32 | 放大镜 |  | 手持式，5×，焦距50mm | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 33 | 望远镜 |  | 双筒，7×35 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 34 | 内聚力演示器 |  | 由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成；圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压；挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 35 | 食用色素 |  | 红色 | 10 | mL |  |  |  |  |
| 36 | 钢直尺 |  | 1000mm，1mm。0mm～50mm分度值0.5mm其余分度值为1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm；需有计量器具制造许可证标志 | 50 | 把 |  |  |  |  |
| 37 | 斜面小车 |  | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 38 | 螺旋弹簧组 |  | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 25 | 组 |  |  |  |  |
| 39 | 演示测力计 |  | 平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 40 | 条形盒测力计 |  | 量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 41 | 条形盒测力计 |  | 量程0N〜2.5N，分度值0.05N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 42 | 条形盒测力计 |  | 量程0N〜5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 43 | 条形盒测力计 |  | 量程0N〜10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 44 | 数字测力计 |  | 量程0N～20N，误差≤±1.0%FS±1字，采样频率应不低于100次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于30mm×40mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 45 | 重锤 |  | 300g | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 46 | 金属钩码 |  | 10g（Φ22mm）×l，20g（Φ26mm）×2，50g（Φ30mm）×2，200g（Φ48mm）×1，允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 47 | 运动和力实验器 |  | 包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等；平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 48 | 惯性演示器 |  | 观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 49 | 阿基米德原理实验器 |  | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 50 | 浮力原理演示器 |  | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门， 使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 51 | 气体浮力演示器 |  | 抽气式 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 52 | 物体浮沉条件演示器 |  | 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 53 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10° | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 54 | 压力和压强演示器 |  | 压强小桌，尺寸≥200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220mm×120mm×50mm | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 55 | 压力作用效果演示器 |  | 由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 56 | 液体内部压强实验器 |  | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm,硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm,有手动转动机构，有标尺 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 57 | 微小压强计 |  | 由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定；标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm；系统气密性好 | 25 | 台 |  |  |  |  |
| 58 | 透明盛液筒 |  | 高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％ | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 59 | 液体对器壁压强演示器 |  | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴；配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 60 | 连通器 |  | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％ | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 61 | 乳胶管 |  | 外径9mm、内径6mm，拉伸强度≥21MPa扯断伸长率≥700％ | 10 | m |  |  |  |  |
| 62 | 乳胶管 |  | 外径6mm、内径4mm，拉伸强度≥21MPa扯断伸长率≥700％ | 10 | m |  |  |  |  |
| 63 | 马德堡半球 |  | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 64 | 空盒气压计 |  | DYM3型，量程870hPa～1050hPa，整10hPa点示值误差不应超过±0.7hPa | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 65 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 66 | 飞机升力原理演示器 |  | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 67 | 杠杆 |  | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 68 | 演示滑轮组 |  | 由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 1 | 组 |  |  |  |  |
| 69 | 滑轮组 |  | 由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N；满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 25 | 组 |  |  |  |  |
| 70 | 音叉 |  | 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 71 | 音叉 |  | 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于30dB的室内，套用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 72 | 电铃 |  | 在15m范围内铃声清晰 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 73 | 声传播演示器 |  | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 74 | 旋片真空泵 |  | 单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 75 | 抽气盘 |  | 由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×1－2MPa。实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 76 | 发音齿轮 |  | 包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 77 | 手摇离心转台 |  | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 78 | 教学示波器 |  | DC～2MHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 79 | 凹面镜 |  | 直径100mm，焦距65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 1 | 块 |  |  |  |  |
| 80 | 凸面镜 |  | 直径100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 1 | 块 |  |  |  |  |
| 81 | 光的传播、反射、折射实验器 |  | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2个条形玻砖、2个半导体激光光源（不加扩束镜，1个为入射光源，1个提供法线）等，表盘直径≥300mm | 25 | 台 |  |  |  |  |
| 82 | 平面镜成像实验器 |  | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架2个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 83 | 透明水槽 |  | 250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率≥85％，壁厚≥2mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 84 | 透镜及其应用实验器 |  | 简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等 | 25 | 盒 |  |  |  |  |
| 85 | 白光的色散与合成演示器 |  | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 86 | 光的三原色合成实验器 |  | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 87 | 光具盘 |  | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm；圆形光盘直径≥250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示5条平行光。光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 88 | 光具座 |  | 导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900mm，分度值lmm。光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 89 | 擦镜纸 |  | 20cm×15cm，纸纹细密 | 25 | 张 |  |  |  |  |
| 90 | 玻棒(附丝绸) |  | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°） | 25 | 对 |  |  |  |  |
| 91 | 胶棒(附毛皮) |  | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°） | 25 | 对 |  |  |  |  |
| 92 | 电磁实验用旋转架 |  | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm；转台应能作360°旋转 | 50 | 对 |  |  |  |  |
| 93 | 验电器连接杆 |  | 含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径≥2mm长度≥250mm；绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 94 | 箔片验电器 |  | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%；箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min | 1 | 对 |  |  |  |  |
| 95 | 感应起电机 |  | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 96 | 条形磁铁 |  | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T | 25 | 对 |  |  |  |  |
| 97 | 蹄形磁铁 |  | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T | 25 | 个 |  |  |  |  |
| 98 | 翼形磁针 |  | 2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 5 | 组 |  |  |  |  |
| 99 | 菱形小磁针 |  | 16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 25 | 组 |  |  |  |  |
| 100 | 磁感线演示器 |  | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm；环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 101 | 立体磁感线演示器 |  | 永磁、电磁场 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 102 | 磁感线演示板 |  | 每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 103 | 学生电源 |  | 直流稳压输出1.5V～9V，每1.5V为一档共6档；额定电流1.5A；电压偏调≤±（2％U标＋0.1V），电压稳定度≤2％U标＋0.1V，负载稳定度≤2％U标＋0.1V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护1.05～1.5倍，延时1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500V，Ⅱ类电器3000V | 25 | 台 |  |  |  |  |
| 104 | 教学电源 |  | 交流2V～12V，5A，每2V为一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V，6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断，延时1s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 105 | 电流磁场演示器 |  | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 106 | 蹄形电磁铁 |  | 磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1A，工作电压≤6V连续工作20min后线圈温升应不大于75℃吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 107 | 原副线圈 |  | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm；副线圈0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 108 | 充磁器 |  | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 109 | 演示电磁继电器 |  | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 110 | 方形线圈 |  | 非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm；线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上 | 25 | 套 |  |  |  |  |
| 111 | 手摇交直流发电机 |  | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 112 | 滚摆 |  | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 113 | 气体做功内能减少演示器 |  | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压6V，电流≤50mA | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 114 | 空气压缩引火仪 |  | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 115 | 汽油机模型 |  | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 116 | 柴油机模型 |  | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 117 | 演示电表 |  | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA～100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 118 | 数字演示电表 |  | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％；电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用II类变压器 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 119 | 直流电流表 |  | 0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 50 | 只 |  |  |  |  |
| 120 | 直流电压表 |  | 3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％液晶显示，电池供电，采用4mm插头插孔 | 50 | 只 |  |  |  |  |
| 121 | 多用电表 |  | 指针式，不低于2.5级 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 122 | 多用电表 |  | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 1 | 只 |  |  |  |  |
| 123 | 灵敏电流计 |  | 300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω | 25 | 只 |  |  |  |  |
| 124 | 干电池 |  | R20，无汞 | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 125 | 教学用E10螺口灯座 |  | 由底座、接线柱和灯座等组成。底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ | 50 | 个 |  |  |  |  |
| 126 | 电珠(小灯泡) |  | 1.5V、0.3A | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 127 | 电珠(小灯泡) |  | 2.5V、0.3A | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 128 | 电珠(小灯泡) |  | 3.8V、0.3A | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 129 | 单刀开关 |  | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 100 | 个 |  |  |  |  |
| 130 | 滑动变阻器 |  | 5Ω，3A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 3 | 个 |  |  |  |  |
| 131 | 滑动变阻器 |  | 20Ω，2A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 30 | 个 |  |  |  |  |
| 132 | 滑动变阻器 |  | 50Ω，1.5A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作30min温升≤300℃ | 13 | 个 |  |  |  |  |
| 133 | 电阻圈 |  | 包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K；按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 25 | 组 |  |  |  |  |
| 134 | 电阻定律演示器 |  | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2 根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 135 | 插头导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 70 | 套 |  |  |  |  |
| 136 | 接线夹导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 70 | 套 |  |  |  |  |
| 137 | 接线叉导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 70 | 套 |  |  |  |  |
| 138 | 组合接头导线 |  | 长度分别为200mm、300mm、400mm；一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 70 | 套 |  |  |  |  |
| 139 | 焦耳定律演示器 |  | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒不少于3个，底座不少于3个，电阻圈不少于3个 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 140 | 低压测电器 |  | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于10mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 3 | 支 |  |  |  |  |
| 141 | 家庭电路示教板 |  | 配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 142 | 安全用电示教板 |  | 12v供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 143 | 保险丝作用演示器 |  | 保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上；绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上；多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 六、生物教学仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌 及型号 | 生产厂家名称 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 打孔器 |  | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 打孔夹板 |  | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 打孔器刮刀 |  | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1mm | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 软尺 |  | 1500mm | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 5 | 托盘天平 |  | 200g，0.2g | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 6 | 红液温度计 |  | 0℃～100℃，分度值1℃，示值误差＜1.5℃ | 支 | 60 |  |  |  |  |
| 7 | 水银温度计 |  | 0℃～200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 支 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 干湿球温度计 |  | -25℃～50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%～100% | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 9 | 计数器 |  | 手持式 | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 10 | 解剖器 |  | 不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针 | 套 | 25 |  |  |  |  |
| 11 | 解剖盘 |  | 260mm×200mm×30mm，蜡盘 | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 12 | 骨剪 |  | 不锈钢材料，130mm | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 普通手术剪 |  | 尖头，140mm | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 眼用手术剪 |  | 尖头，100mm | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 手术刀柄 |  | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 手术刀片 |  | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 镊子 |  | 尖头，140mm | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 镊子 |  | 弯头，140mm | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 眼科镊 |  | 直，100mm | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 解剖针 |  | 六菱医用全钢 | 把 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 教学支架 |  | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 25 |  |  |  |  |
| 22 | 三脚架 |  | 铁质，环内径75mm，高150mm | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 23 | 试管架 |  | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 24 | 量筒 |  | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 25 | 量筒 |  | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 26 | 量筒 |  | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 27 | 量筒 |  | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 容量瓶 |  | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 试管 |  | Φ15mm×150mm透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀 | 支 | 100 |  |  |  |  |
| 30 | 烧杯 |  | 50mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 31 | 烧杯 |  | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 32 | 烧杯 |  | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 33 | 锥形瓶 |  | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 34 | 锥形瓶 |  | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 35 | 广口瓶 |  | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 36 | 细口瓶 |  | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 37 | 滴瓶 |  | 30mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 38 | 茶色滴瓶 |  | 30mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 39 | 培养皿 |  | 90mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 |  |  |  |  |
| 40 | 干燥器 |  | 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 干燥管 |  | U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 42 | 漏斗 |  | 60mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 43 | 三通连接管 |  | Y形，Φ7mm～Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 44 | 滴管 |  | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 200 |  |  |  |  |
| 45 | 载玻片 |  | 无色透明，平整 | 盒 | 10 |  |  |  |  |
| 46 | 盖玻片 |  | 无色透明，平整 | 包 | 50 |  |  |  |  |
| 47 | 酒精灯 |  | 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 48 | 玻璃管 |  | Φ5mm～Φ6mm，中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 玻璃弯管 |  | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 0.5 |  |  |  |  |
| 50 | 玻璃棒 |  | Φ3mm～Φ4mm，粗细均匀 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 试管夹 |  | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧作防锈处理，试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 把 | 25 |  |  |  |  |
| 52 | 止水皮管夹 |  | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 53 | 陶土网 |  | 功能等同于石棉网，尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土 | 个 | 25 |  |  |  |  |
| 54 | 燃烧匙 |  | 铜勺，勺Φ18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 25 |  |  |  |  |
| 55 | 药匙 |  | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 25 |  |  |  |  |
| 56 | 橡胶塞 |  | 000、00、0～10号，白色，质地均匀 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 57 | 橡胶管 |  | 外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 1 |  |  |  |  |
| 58 | 试管刷 |  | Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 30 |  |  |  |  |
| 59 | 生物显微镜 |  | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 总价（一+二+三+四+五+六） |  |  | 大写：人民币 （小写：¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 附件9

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。